## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,40,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2021-02-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-03-01 09:57:30
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.9789 | 40 | 229.0212 | 2.1517 | 8 | 30.7215 | 0.1297 | 0.5 | 1.8564 | 4.5145 | 20 | 64.6499 | 14320
2 日 | 16.0206 |  | 230.4009 | 2.0271 |  | 29.1614 | 0.117 |  | 1.6832 | 4.3021 |  | 61.9565 | 14387
3 日 | 15.7848 |  | 228.5955 | 2.1922 |  | 31.7356 | 0.1112 |  | 1.6127 | 3.9797 |  | 57.584 | 14483
4 日 | 15.3945 |  | 226.7817 | 2.0962 |  | 30.8844 | 0.0921 |  | 1.3559 | 3.9106 |  | 57.7046 | 14724.0595
5 日 | 15.2648 |  | 234.7148 | 2.2683 |  | 35.2481 | 0.0789 |  | 1.2079 | 3.787 |  | 58.5958 | 15363
6 日 | 15.4164 |  | 276.446 | 2.4182 |  | 43.378 | 0.0752 |  | 1.3484 | 3.9954 |  | 71.581 | 17934
7 日 | 16.328 |  | 251.7405 | 2.3877 |  | 36.6996 | 0.075 |  | 1.1492 | 3.9988 |  | 61.1864 | 15313
8 日 | 15.7862 |  | 250.6796 | 2.3435 |  | 37.4845 | 0.087 |  | 1.3893 | 4.0148 |  | 63.7066 | 15867
9 日 | 15.274 |  | 279.0421 | 2.1014 |  | 38.4779 | 0.0879 |  | 1.6056 | 3.9622 |  | 72.3535 | 18256
10日 | 16.3066 |  | 321.6484 | 2.2748 |  | 44.9096 | 0.0795 |  | 1.5749 | 3.9178 |  | 77.4044 | 19755
11日 | 15.9703 |  | 250.8165 | 2.4262 |  | 37.6267 | 0.0689 |  | 1.0828 | 3.9291 |  | 61.6075 | 15673
12日 | 15.886 |  | 143.7384 | 2.278 |  | 20.5315 | 0.0651 |  | 0.5885 | 3.9148 |  | 35.381 | 9038
13日 | 15.9021 |  | 130.5237 | 2.3594 |  | 19.3846 | 0.0639 |  | 0.5258 | 3.9006 |  | 32.1306 | 8238
14日 | 15.7631 |  | 124.1777 | 2.1182 |  | 16.6701 | 0.0629 |  | 0.4951 | 3.8954 |  | 30.7332 | 7890
15日 | 15.2696 |  | 123.7728 | 2.3972 |  | 19.5716 | 0.0615 |  | 0.4994 | 3.9034 |  | 31.7355 | 8129
16日 | 16.0991 |  | 127.9523 | 2.2461 |  | 17.8184 | 0.0607 |  | 0.4835 | 3.9079 |  | 31.0993 | 7960
17日 | 15.4325 |  | 118.5459 | 2.1787 |  | 16.7373 | 0.0591 |  | 0.4524 | 3.9323 |  | 30.1071 | 7657
18日 | 15.6335 |  | 108.8638 | 2.1445 |  | 14.8574 | 0.0599 |  | 0.416 | 3.9405 |  | 27.4012 | 6955
19日 | 16.0174 |  | 111.1219 | 2.3124 |  | 16.3031 | 0.0586 |  | 0.4059 | 3.9655 |  | 27.5481 | 6949
20日 | 15.6262 |  | 114.0565 | 2.3571 |  | 17.1434 | 0.0582 |  | 0.4227 | 3.9775 |  | 28.9899 | 7290
21日 | 15.7461 |  | 115.6927 | 2.3278 |  | 17.0558 | 0.0572 |  | 0.4185 | 3.9787 |  | 29.1532 | 7327.4516
22日 | 16.0588 |  | 111.1914 | 2.3409 |  | 15.8304 | 0.0544 |  | 0.3748 | 3.9687 |  | 27.4183 | 6912
23日 | 15.9259 |  | 117.0269 | 2.4081 |  | 17.6202 | 0.0544 |  | 0.3991 | 3.9505 |  | 29.0402 | 7351
24日 | 16.163 |  | 119.9026 | 2.4274 |  | 17.846 | 0.0827 |  | 0.6107 | 3.9627 |  | 29.1848 | 7363
25日 | 15.6017 |  | 116.812 | 2.2672 |  | 16.8775 | 0.051 |  | 0.3782 | 3.9502 |  | 29.3131 | 7420
26日 | 15.9697 |  | 134.403 | 2.32 |  | 19.4564 | 0.0514 |  | 0.4304 | 3.9439 |  | 33.2224 | 8419
27日 | 16.0826 |  | 115.1407 | 2.2607 |  | 16.0697 | 0.0539 |  | 0.384 | 3.9511 |  | 28.1912 | 7135
28日 | 15.7411 |  | 110.6749 | 2.1148 |  | 14.8643 | 0.0632 |  | 0.4386 | 4.1759 |  | 29.0762 | 7051
平均值 | 15.801553 |  | 172.2673 | 2.269492 |  | 24.677321 | 0.07216 |  | 0.842496 | 3.983271 |  | 43.501982 | 10898.553967
最大值 | 16.328 |  | 321.6484 | 2.4274 |  | 44.9096 | 0.1297 |  | 1.8564 | 4.5145 |  | 77.4044 | 19755
最小值 | 15.2648 |  | 108.8638 | 2.0271 |  | 14.8574 | 0.051 |  | 0.3748 | 3.787 |  | 27.4012 | 6912
月排放总量 |  |  | 4823.4844 |  |  | 690.965 |  |  | 23.5899 |  |  | 1218.0555 | 305159.5111