## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2021-08-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-09-10 13:40:21
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 3.325416 | 40 | 69.341099 | 1.01875 | 8 | 21.440263 | 0.2089 | 0.5 | 4.431 | 4.2928 | 20 | 91.6813 | 21219.621
2 日 | 3.372083 |  | 76.386332 | 1.882916 |  | 43.077821 | 0.2036 |  | 4.6582 | 4.6254 |  | 105.7886 | 22875.7304
3 日 | 3.781666 |  | 79.733731 | 2.652916 |  | 57.060721 | 0.2086 |  | 4.4423 | 5.1373 |  | 109.3498 | 21318.3984
4 日 | 3.73625 |  | 81.828116 | 1.449583 |  | 32.826208 | 0.2096 |  | 4.6596 | 4.5854 |  | 100.5841 | 22228.9414
5 日 | 4.345833 |  | 90.471915 | 0.465833 |  | 10.335111 | 0.2026 |  | 4.2919 | 5.4193 |  | 114.4522 | 21164.1386
6 日 | 4.295 |  | 91.791499 | 0.25625 |  | 5.605075 | 0.22747 |  | 4.872088 | 5.648054 |  | 122.351847 | 21454.375
7 日 | 4.576108 |  | 98.201272 | 0.665112 |  | 14.232873 | 0.26922 |  | 5.783239 | 5.489166 |  | 117.932315 | 21459.5616
8 日 | 9.5705 |  | 213.5264 | 0.3244 |  | 7.3152 | 0.2626 |  | 5.867 | 4.454733 |  | 99.807518 | 22290.6777
9 日 | 14.5416 |  | 340.3065 | 0.6545 |  | 15.7518 | 0.2854 |  | 6.6923 | 5.513245 |  | 129.448499 | 23380.1718
10日 | 5.689 |  | 137.2049 | 1.2107 |  | 28.4466 | 0.264 |  | 6.3247 | 6.3111 |  | 152.6723 | 24123.4277
11日 | 6.5612 |  | 148.2126 | 0.5641 |  | 13.3071 | 0.1914 |  | 4.4169 | 6.0248 |  | 137.1184 | 22718.2265
12日 | 7.4694 |  | 176.242 | 1.0722 |  | 25.8682 | 0.1871 |  | 4.4553 | 5.8418 |  | 138.5975 | 23659.5957
13日 | 6.0753 |  | 135.9547 | 0.9814 |  | 21.6549 | 0.2309 |  | 5.2105 | 4.6121 |  | 103.4485 | 22559.1503
14日 | 5.6672 |  | 132.607 | 1.2373 |  | 28.5228 | 0.2544 |  | 5.9722 | 4.4163 |  | 104.2541 | 23499.873
15日 | 5.1265 |  | 119.5465 | 0.9742 |  | 22.674 | 0.2664 |  | 6.2381 | 5.1092 |  | 119.3217 | 23321.3359
16日 | 4.9874 |  | 119.5774 | 0.1183 |  | 2.7991 | 0.1764 |  | 4.1583 | 5.2286 |  | 125.1854 | 23890.3105
17日 | 9.06 |  | 221.4629 | 0.8322 |  | 20.6617 | 0.1771 |  | 4.296 | 5.1668 |  | 124.4385 | 24044.8808
18日 | 7.259 |  | 153.8648 | 1.6107 |  | 33.3809 | 0.2449 |  | 5.203 | 5.6138 |  | 118.6248 | 21265.6269
19日 | 5.0107 |  | 112.1675 | 0.1667 |  | 3.4856 | 0.1937 |  | 4.3433 | 4.7246 |  | 105.4372 | 22352.2773
20日 | 5.0833 |  | 125.4791 | 0.5534 |  | 14.1484 | 0.246 |  | 6.0926 | 4.0944 |  | 101.1591 | 24703.0625
21日 | 5.1648 |  | 119.5778 | 0.9694 |  | 22.2671 | 0.2475 |  | 5.7208 | 4.1907 |  | 96.833 | 23119.1503
22日 | 4.7632 |  | 117.6036 | 0.564 |  | 13.9368 | 0.2265 |  | 5.6091 | 4.2702 |  | 105.7757 | 24742.5546
23日 | 4.4435 |  | 110.6296 | 0.8279 |  | 21.0018 | 0.2284 |  | 5.7018 | 4.3567 |  | 108.9172 | 24902.5332
24日 | 4.9819 |  | 122.5227 | 1.2448 |  | 30.4061 | 0.244 |  | 5.8811 | 4.9777 |  | 120.2038 | 24041.0488
25日 | 3.6851 |  | 84.7424 | 0.9365 |  | 21.7765 | 0.2497 |  | 5.7505 | 4.4439 |  | 101.6841 | 22973.3105
26日 | 3.6036 |  | 85.1366 | 0.9132 |  | 21.8186 | 0.256 |  | 6.0992 | 4.4775 |  | 106.4992 | 23845.4121
27日 | 3.1384 |  | 76.0119 | 1.3928 |  | 33.6082 | 0.2552 |  | 6.17 | 5.0832 |  | 122.5895 | 24177.5644
28日 | 3.3442 |  | 79.4586 | 0.7485 |  | 17.4438 | 0.2424 |  | 5.7608 | 7.2089 |  | 170.937
29日 | 3.7803 |  | 90.8418 | 1.1613 |  | 27.509 | 0.2584 |  | 6.1959 | 7.3761 |  | 177.3453 | 23999.2714
30日 | 3.7284 |  | 83.5129 | 1.7859 |  | 38.1784 | 0.2524 |  | 5.6574 | 7.7777 |  | 175.6966 | 22718.8808
31日 | 3.2339 |  | 77.167 | 0.4215 |  | 10.3895 | 0.2095 |  | 5.0998 | 6.9065 |  | 167.7742 | 24273.5078
平均值 | 5.270992 |  | 121.648747 | 0.956685 |  | 21.965489 | 0.231622 |  | 5.35661 | 5.270258 |  | 121.803525 | 23077.420563
最大值 | 14.5416 |  | 340.3065 | 2.652916 |  | 57.060721 | 0.2854 |  | 6.6923 | 7.7777 |  | 177.3453 | 24902.5332
最小值 | 3.1384 |  | 69.341099 | 0.1183 |  | 2.7991 | 0.1764 |  | 4.1583 | 4.0944 |  | 91.6813 | 21164.1386
月排放总量 |  |  | 3771.111164 |  |  | 680.930172 |  |  | 166.054927 |  |  | 3775.909279 | 692322.6169