## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2021-10-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-11-01 09:08:51
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 0.5 |  |  | 20
2 日 | 3.7334 |  | 85.648 | 0.8728 |  | 20.1286 | 0.2843 |  | 6.4777 | 4.4574 |  | 100.9911 | 22805.0195
3 日 | 4.3389 |  | 101.6491 | 1.1973 |  | 27.5146 | 0.2589 |  | 6.0028 | 4.8711 |  | 113.8533 | 23262.0917
4 日 | 4.8013 |  | 109.5591 | 1.4829 |  | 33.8634 | 0.2328 |  | 5.3467 | 4.2 |  | 97.1101 | 23049.4121
5 日 | 6.359 |  | 152.9983 | 1.1783 |  | 27.7654 | 0.2379 |  | 5.5603 | 4.1634 |  | 97.9695 | 23440.291
6 日 | 4.6122 |  | 109.3249 | 0.8849 |  | 20.9158 | 0.2354 |  | 5.5622 | 3.6979 |  | 87.4533 | 23643.9492
7 日 | 4.4909 |  | 104.3534 | 0.9583 |  | 22.335 | 0.2463 |  | 5.7342 | 3.595 |  | 83.3097 | 23248.0195
8 日 | 4.2668 |  | 101.5396 | 0.56 |  | 13.64 | 0.267 |  | 6.3387 | 3.5184 |  | 82.5297 | 23653.5234
9 日 | 4.3135 |  | 100.9161 | 0.6137 |  | 14.5044 | 0.2769 |  | 6.4599 | 3.7568 |  | 87.3852 | 23214.7226
10日 | 5.3126 |  | 121.1883 | 1.2377 |  | 27.503 | 0.3074 |  | 7.0476 | 4.7098 |  | 108.2487 | 23021.5078
11日 | 5.4721 |  | 90.3312 | 1.17 |  | 15.8717 | 0.3358 |  | 5.5255 | 4.4263 |  | 73.8676 | 16896.7851
12日 | 5.3249 |  | 102.0026 | 0.3341 |  | 6.4148 | 0.2952 |  | 5.6763 | 4.2858 |  | 82.4693 | 19245.5449
13日 | 4.8104 |  | 115.287 | 0.8823 |  | 21.6727 | 0.3661 |  | 8.8012 | 4.7033 |  | 112.41 | 23810.83
14日 | 4.9541 |  | 111.8732 | 0.8233 |  | 18.5078 | 0.3696 |  | 8.3825 | 4.6279 |  | 105.1715 | 22776.166
15日 | 4.1099 |  | 93.8826 | 0.8684 |  | 19.6512 | 0.272 |  | 6.2133 | 4.7281 |  | 108.0517 | 22228.541
16日 | 4.1536 |  | 100.4402 | 0.6374 |  | 15.3868 | 0.2739 |  | 6.6485 | 4.4635 |  | 108.2267 | 24230.4492
17日 | 6.3415 |  | 151.0576 | 0.655 |  | 15.2217 | 0.2589 |  | 6.0747 | 5.0626 |  | 117.2646 | 23167.1992
18日 | 3.8389 |  | 90.3596 | 0.6092 |  | 14.7837 | 0.1098 |  | 2.5853 | 4.6332 |  | 108.5131 | 23439.0605
19日 | 4.4281 |  | 103.823 | 0.9181 |  | 21.6928 | 0.1691 |  | 3.9675 | 4.1671 |  | 97.153 | 23380.0273
20日 | 4.1744 |  | 95.4564 | 0.5072 |  | 11.3603 | 0.1822 |  | 4.1576 | 3.9746 |  | 90.7414 | 22786.7714
21日 | 4.9674 |  | 105.3864 | 0.7555 |  | 16.2156 | 0.2099 |  | 4.4601 | 3.6884 |  | 78.3859 | 21227.9296
22日 | 9.6123 |  | 229.6167 | 0.9457 |  | 22.747 | 0.2289 |  | 5.4243 | 4.1825 |  | 99.3652 | 23641.8808
23日 | 4.8961 |  | 114.8619 | 0.5916 |  | 14.0986 | 0.2649 |  | 6.2099 | 4.3284 |  | 101.4939 | 23397.0039
24日 | 5.1621 |  | 109.955 | 0.5281 |  | 11.3535 | 0.3041 |  | 6.4586 | 3.92 |  | 83.1038 | 21206.5019
25日 | 4.9431 |  | 109.8831 | 0.9465 |  | 20.9446 | 0.297 |  | 6.6501 | 4.4931 |  | 102.7846 | 22814.7304
26日 | 3.8714 |  | 91.7818 | 1.1144 |  | 26.8992 | 0.1783 |  | 4.2175 | 4.3819 |  | 104.4775 | 23813.3027
27日 | 3.7482 |  | 91.7702 | 0.5321 |  | 13.0161 | 0.1387 |  | 3.4098 | 4.5931 |  | 111.5234 | 24264.3808
28日 | 6.1196 |  | 156.3744 | 0.9191 |  | 22.7202 | 0.1821 |  | 4.5456 | 4.1681 |  | 104.2168 | 24941.6601
29日 | 5.1965 |  | 121.7327 | 0.7841 |  | 17.7465 | 0.2003 |  | 4.6973 | 3.5303 |  | 83.066 | 23557.1875
30日 | 5.5286 |  | 130.7846 | 0.5287 |  | 12.0779 | 0.196 |  | 4.6318 | 3.7205 |  | 88.1216 | 23666.0644
31日 | 5.2556 |  | 124.0886 | 0.4071 |  | 9.9524 | 0.196 |  | 4.6398 | 3.7282 |  | 87.9252 | 23559.1445
平均值 | 4.971246 |  | 114.264186 | 0.814793 |  | 18.550176 | 0.245856 |  | 5.59691 | 4.22589 |  | 96.906113 | 22912.989933
最大值 | 9.6123 |  | 229.6167 | 1.4829 |  | 33.8634 | 0.3696 |  | 8.8012 | 5.0626 |  | 117.2646 | 24941.6601
最小值 | 3.7334 |  | 85.648 | 0.3341 |  | 6.4148 | 0.1098 |  | 2.5853 | 3.5184 |  | 73.8676 | 16896.7851
月排放总量 |  |  | 3427.9256 |  |  | 556.5053 |  |  | 167.9073 |  |  | 2907.1834 | 687389.698