## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-01-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-02-11 14:52:25
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 2.5004 | 40 | 49.4586 | 1.0939 | 8 | 21.4987 | 0.2233 | 0.5 | 4.4169 | 6.4038 | 20 | 126.7098 | 19790.9335
2 日 | 2.6897 |  | 50.9088 | 0.8738 |  | 16.4506 | 0.2282 |  | 4.3371 | 5.6574 |  | 107.5988 | 19033.2246
3 日 | 2.4897 |  | 47.9286 | 0.9779 |  | 18.9152 | 0.2256 |  | 4.3448 | 5.0535 |  | 97.2821 | 19252.8203
4 日 | 2.6386 |  | 51.6281 | 1.2199 |  | 23.8421 | 0.2321 |  | 4.5355 | 5.116 |  | 100.004 | 19548.0781
5 日 | 4.562 |  | 91.5907 | 1.2214 |  | 24.2183 | 0.2284 |  | 4.5669 | 4.8171 |  | 96.3132 | 20016.9941
6 日 | 5.3451 |  | 108.706 | 0.8992 |  | 18.2236 | 0.2355 |  | 4.7782 | 5.0742 |  | 103.2036 | 20333.8652
7 日
8 日 | 5.3473 |  | 111.4458 | 0.7873 |  | 16.353 | 0.2433 |  | 5.0713 | 4.7173 |  | 98.3227 | 20851.7148
9 日 | 5.2151 |  | 107.3155 | 1.0413 |  | 21.4067 | 0.2512 |  | 5.166 | 4.8802 |  | 100.3987 | 20572.8417
10日 | 5.665 |  | 112.0215 | 0.9102 |  | 18.0303 | 0.2594 |  | 5.1263 | 5.2189 |  | 103.074 | 19761.9765
11日 | 5.3648 |  | 112.2524 | 0.8313 |  | 17.4512 | 0.245 |  | 5.121 | 5.4238 |  | 113.3348 | 20901.8261
12日 | 6.075 |  | 122.9945 | 0.9055 |  | 17.7673 | 0.2494 |  | 5.0476 | 5.3824 |  | 108.7707 | 20294.123
13日 | 5.398 |  | 111.8867 | 0.7262 |  | 15.0439 | 0.2599 |  | 5.3872 | 5.1903 |  | 107.5723 | 20727.373
14日 | 5.4844 |  | 110.3307 | 1.3758 |  | 27.2402 | 0.2649 |  | 5.3149 | 4.9084 |  | 98.4841 | 20095.6171
15日
16日
17日 | 6.2546 |  | 131.7935 | 0.7372 |  | 15.5692 | 0.2981 |  | 6.2847 | 5.807 |  | 122.3645 | 21086.1289
18日 | 6.7552 |  | 137.6587 | 1.0096 |  | 19.9311 | 0.1805 |  | 3.6267 | 5.8993 |  | 118.2149 | 20090.6972
19日 | 4.7333 |  | 93.98 | 0.8357 |  | 16.5713 | 0.1927 |  | 3.8289 | 5.1944 |  | 103.2203 | 19880.3535
20日 | 4.0476 |  | 81.2276 | 0.6461 |  | 12.9322 | 0.1881 |  | 3.7742 | 4.8149 |  | 96.6222 | 20076.1074
21日
22日 | 2.3793 |  | 47.2816 | 0.9041 |  | 18.0709 | 0.2091 |  | 4.1799 | 1.2881 |  | 25.7227 | 20004.0019
23日 | 2.4483 |  | 48.5921 | 1.4755 |  | 29.102 | 0.2269 |  | 4.5349 | 1.2501 |  | 24.486 | 20023.5234
24日 | 2.9015 |  | 48.1619 | 0.6076 |  | 8.8786 | 0.22 |  | 3.7417 | 1.0116 |  | 15.7891 | 17424.83
25日 | 6.5511 |  | 145.5074 | 1.5894 |  | 34.6925 | 0.2023 |  | 4.4147 | 1.2663 |  | 27.732 | 21833.6582
26日 | 6.459 |  | 141.0252 | 1.8944 |  | 41.325 | 0.2161 |  | 4.7165 | 5.2188 |  | 113.8953 | 21838.4218
27日 | 5.5544 |  | 124.4334 | 2.0686 |  | 46.3747 | 0.1681 |  | 3.7636 | 5.1258 |  | 114.8662 | 22396.0488
28日 | 5.8894 |  | 125.9115 | 2.18 |  | 45.9631 | 0.1538 |  | 3.2651 | 6.2151 |  | 133.2704 | 21496.0839
29日 | 7.0796 |  | 147.752 | 0.7689 |  | 15.4105 | 0.1572 |  | 3.247 | 4.8112 |  | 99.8324 | 20780.3886
30日 | 6.5993 |  | 141.0579 | 1.221 |  | 26.1591 | 0.1707 |  | 3.6522 | 4.8889 |  | 104.522 | 21393.9921
31日 | 6.7333 |  | 146.053 | 1.4193 |  | 30.6585 | 0.2028 |  | 4.3972 | 5.109 |  | 110.764 | 21692.8203
平均值 | 4.931888 |  | 101.811248 | 1.1193 |  | 22.891844 | 0.219725 |  | 4.468185 | 4.657177 |  | 95.272992 | 20414.757185
最大值 | 7.0796 |  | 147.752 | 2.18 |  | 46.3747 | 0.2981 |  | 6.2847 | 6.4038 |  | 133.2704 | 22396.0488
最小值 | 2.3793 |  | 47.2816 | 0.6076 |  | 8.8786 | 0.1538 |  | 3.247 | 1.0116 |  | 15.7891 | 17424.83
月排放总量 |  |  | 2748.9037 |  |  | 618.0798 |  |  | 120.641 |  |  | 2572.3708 | 551198.444