## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,40,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-02-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-03-03 16:24:39
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 6.9695 | 40 | 152.2656 | 0.7584 | 8 | 16.5259 | 0.2177 | 0.5 | 4.7558 | 4.5599 | 20 | 99.4891 | 21852.6972
2 日 | 7.5904 |  | 170.9698 | 1.0398 |  | 24.417 | 0.195 |  | 4.2809 | 3.2386 |  | 74.052 | 20553.9355
3 日 | 6.6576 |  | 144.2926 | 0.8972 |  | 19.6278 | 0.1713 |  | 3.7121 | 3.5871 |  | 77.8362 | 21630.1503
4 日
5 日 | 8.0747 |  | 192.6477 | 1.3312 |  | 30.642 | 0.1944 |  | 4.5378 | 4.7356 |  | 110.4795 | 23337.25
6 日 | 5.7916 |  | 138.9563 | 1.6091 |  | 40.6162 | 0.2328 |  | 5.5418 | 5.6822 |  | 135.8066 | 23618.7089
7 日 | 6.5304 |  | 142.4256 | 2.0022 |  | 43.9725 | 0.2164 |  | 4.7195 | 5.727 |  | 124.9378 | 21784.8476
8 日 | 5.9265 |  | 127.6429 | 0.7314 |  | 15.6664 | 0.1936 |  | 4.1726 | 4.2257 |  | 91.0602 | 21571.9492
9 日 | 5.415 |  | 123.0704 | 0.6114 |  | 13.8744 | 0.1556 |  | 3.5545 | 3.9538 |  | 90.4987 | 22885.7343
10日 | 5.57 |  | 128.7051 | 0.8811 |  | 20.1425 | 0.1617 |  | 3.7542 | 5.1459 |  | 119.8711 | 23141.2402
11日 | 8.6192 |  | 201.7011 | 1.202 |  | 27.7555 | 0.1901 |  | 4.5234 | 4.4141 |  | 105.4207 | 23884.371
12日 | 5.535 |  | 125.6993 | 1.062 |  | 24.8459 | 0.2025 |  | 4.5995 | 4.665 |  | 106.1666 | 22610.2753
13日 | 5.4638 |  | 127.7793 | 0.6521 |  | 15.7579 | 0.2004 |  | 4.7028 | 4.8407 |  | 113.7205 | 23287.7695
14日 | 5.4921 |  | 125.3507 | 0.6168 |  | 13.7908 | 0.2067 |  | 4.7311 | 4.2456 |  | 97.2541 | 22917.1757
15日 | 5.6048 |  | 131.1375 | 1.0503 |  | 24.0961 | 0.2348 |  | 5.4862 | 4.8602 |  | 113.7601 | 23380.4257
16日 | 5.8307 |  | 137.4213 | 1.0024 |  | 23.3956 | 0.2621 |  | 6.1848 | 4.9467 |  | 116.9435 | 23575.08
17日 | 5.3649 |  | 125.8511 | 0.8859 |  | 20.4948 | 0.2455 |  | 5.7955 | 5.4232 |  | 128.6366 | 23597.4726
18日
19日 | 6.0307 |  | 142.5938 | 0.0202 |  | 0.4554 | 0.2151 |  | 5.0938 | 4.3399 |  | 102.3599 | 23615.0117
20日 | 6.6093 |  | 161.4187 | 0.1045 |  | 2.7722 | 0.1626 |  | 3.868 | 3.4188 |  | 81.1825 | 23823.9238
21日 | 6.4497 |  | 154.4134 | 0.1318 |  | 3.0383 | 0.126 |  | 3.0073 | 2.748 |  | 64.2541 | 23778.3281
22日 | 8.7832 |  | 196.9055 | 0.8298 |  | 18.3506 | 0.1531 |  | 3.4471 | 3.5641 |  | 80.6462 | 22544.0078
23日 | 7.1085 |  | 161.3709 | 1.183 |  | 26.6609 | 0.1512 |  | 3.438 | 4.8387 |  | 110.0628 | 22755.2207
24日 | 9.2627 |  | 227.6059 | 1.6255 |  | 38.8516 | 0.1672 |  | 4.0034 | 5.0879 |  | 120.8989 | 23772.3554
25日
26日 | 7.0009 |  | 162.1709 | 1.2182 |  | 28.8915 | 0.181 |  | 4.2111 | 5.3372 |  | 124.1362 | 23167.4375
27日 | 8.1687 |  | 194.1283 | 0.7237 |  | 17.0518 | 0.2493 |  | 5.9171 | 5.4086 |  | 128.5079 | 23693.9375
28日 | 10.3219 |  | 240.5433 | 1.6759 |  | 40.7721 | 0.2703 |  | 6.5075 | 5.0645 |  | 121.4211 | 23867.6132
平均值 | 6.806872 |  | 157.48268 | 0.953836 |  | 22.098628 | 0.198256 |  | 4.581832 | 4.56236 |  | 105.576116 | 22985.876748
最大值 | 10.3219 |  | 240.5433 | 2.0022 |  | 43.9725 | 0.2703 |  | 6.5075 | 5.727 |  | 135.8066 | 23884.371
最小值 | 5.3649 |  | 123.0704 | 0.0202 |  | 0.4554 | 0.126 |  | 3.0073 | 2.748 |  | 64.2541 | 20553.9355
月排放总量 |  |  | 3937.067 |  |  | 552.4657 |  |  | 114.5458 |  |  | 2639.4029 | 574646.9187