## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 制酸废气排放口
监测时间： |  |  | 2022-05-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-06-01 15:09:43
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 0.5729 | 80 | 0.5729 | 0.2258 | 38.2591 | 400 | 38.2591 | 15.0884 | 36.2097 | 300 | 36.2097 | 14.2694 | 394086.6875
2日 | 0.6405 |  | 0.6405 | 0.2496 | 50.7077 |  | 50.7077 | 19.7928 | 33.5459 |  | 33.5459 | 13.0807 | 390076.5312
3日 | 0.6437 |  | 0.6437 | 0.2517 | 47.0505 |  | 47.0505 | 18.3856 | 33.0328 |  | 33.0328 | 12.9165 | 390941.2188
4日 | 0.6889 |  | 0.6889 | 0.2713 | 54.8471 |  | 54.8471 | 21.5814 | 32.1174 |  | 32.1174 | 12.64 | 393561.5625
5日 | 0.6935 |  | 0.6935 | 0.2736 | 42.9729 |  | 42.9729 | 16.9276 | 26.9277 |  | 26.9277 | 10.624 | 394327.4375
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 0.7923 |  | 0.7923 | 0.3097 | 39.1057 |  | 39.1057 | 15.1909 | 26.0157 |  | 26.0157 | 10.1633 | 375864.2188
8日 | 0.7005 |  | 0.7005 | 0.2686 | 41.0845 |  | 41.0845 | 15.7795 | 21.2495 |  | 21.2495 | 8.1565 | 383772.75
9日 | 0.7854 |  | 0.7854 | 0.3105 | 47.7184 |  | 47.7184 | 18.8518 | 19.996 |  | 19.996 | 7.9087 | 395466.125
10日 | 0.6494 |  | 0.6494 | 0.2562 | 48.0147 |  | 48.0147 | 18.9427 | 19.7764 |  | 19.7764 | 7.8011 | 394521.3125
11日 | 0.6601 |  | 0.6601 | 0.2595 | 49.991 |  | 49.991 | 19.6583 | 20.9806 |  | 20.9806 | 8.2485 | 382282.7812
12日 | 0.6802 |  | 0.6802 | 0.2662 | 49.8914 |  | 49.8914 | 19.5091 | 19.5054 |  | 19.5054 | 7.6171 | 390590.8125
13日 | 0.6833 |  | 0.6833 | 0.2644 | 36.5298 |  | 36.5298 | 14.1272 | 17.2658 |  | 17.2658 | 6.6781 | 386995.2812
14日 | 0.6484 |  | 0.6484 | 0.2519 | 39.862 |  | 39.862 | 15.4883 | 21.6012 |  | 21.6012 | 8.3905 | 388456.6875
15日 | 0.6721 |  | 0.6721 | 0.2623 | 51.778 |  | 51.778 | 20.2236 | 25.8535 |  | 25.8535 | 10.097 | 390490
16日 | 0.6875 |  | 0.6875 | 0.2716 | 51.4398 |  | 51.4398 | 20.3099 | 25.0154 |  | 25.0154 | 9.878 | 394817.8125
17日 | 0.8068 |  | 0.8068 | 0.3189 | 59.8221 |  | 59.8221 | 23.7103 | 25.8866 |  | 25.8866 | 10.2535 | 396211.875
18日 | 0.631 |  | 0.631 | 0.2475 | 60.3408 |  | 60.3408 | 23.6801 | 28.2899 |  | 28.2899 | 11.096 | 392366.1562
19日 | 0.629 |  | 0.629 | 0.246 | 56.0375 |  | 56.0375 | 21.9324 | 32.8535 |  | 32.8535 | 12.8504 | 372414.3125
20日 | 0.6443 |  | 0.6443 | 0.2498 | 55.9808 |  | 55.9808 | 21.6867 | 37.9291 |  | 37.9291 | 14.7057 | 387716.125
21日 | 0.5795 |  | 0.5795 | 0.2092 | 34.6588 |  | 34.6588 | 13.3481 | 20.7819 |  | 20.7819 | 7.9897 | 281917.8125
22日 | 0.6703 |  | 0.6703 | 0.2474 | 34.9796 |  | 34.9796 | 12.8671 | 33.1232 |  | 33.1232 | 12.2206 | 368834.4062
23日 | 0.5695 |  | 0.5695 | 0.21 | 43.6281 |  | 43.6281 | 16.0863 | 23.4955 |  | 23.4955 | 8.6622 | 368761.6875
24日 | 0.8765 |  | 0.8765 | 0.3215 | 49.9143 |  | 49.9143 | 18.3295 | 26.2775 |  | 26.2775 | 9.6483 | 367157.6875
25日 | 0.5465 |  | 0.5465 | 0.2009 | 51.4845 |  | 51.4845 | 18.9116 | 26.2201 |  | 26.2201 | 9.6476 | 367716.9688
26日 | 0.4898 |  | 0.4898 | 0.1803 | 45.0342 |  | 45.0342 | 16.5879 | 21.6663 |  | 21.6663 | 7.9715 | 352770
27日 | 0.6192 |  | 0.6192 | 0.229 | 54.9349 |  | 54.9349 | 20.308 | 27.0074 |  | 27.0074 | 9.9875 | 369860.9688
28日 | 0.6367 |  | 0.6367 | 0.2345 | 51.1158 |  | 51.1158 | 18.8143 | 26.9733 |  | 26.9733 | 9.9369 | 368511.9062
29日 | 0.6243 |  | 0.6243 | 0.2344 | 45.3257 |  | 45.3257 | 16.9579 | 22.9759 |  | 22.9759 | 8.6175 | 375546.5625
30日 | 0.5915 |  | 0.5915 | 0.2226 | 54.5965 |  | 54.5965 | 20.5894 | 23.5688 |  | 23.5688 | 8.9083 | 377054.25
31日 | 0.6069 |  | 0.6069 | 0.2259 | 45.1374 |  | 45.1374 | 16.7984 | 23.7164 |  | 23.7164 | 8.8514 | 373135.6875
平均值 | 0.65735 |  | 0.65735 | 0.25236 | 47.741453 |  | 47.741453 | 18.348836 | 25.99528 |  | 25.99528 | 9.993883 | 378874.254163
最大值 | 0.8765 |  | 0.8765 | 0.3215 | 60.3408 |  | 60.3408 | 23.7103 | 37.9291 |  | 37.9291 | 14.7057 | 396211.875
最小值 | 0.4898 |  | 0.4898 | 0.1803 | 34.6588 |  | 34.6588 | 12.8671 | 17.2658 |  | 17.2658 | 6.6781 | 281917.8125
月排放总量 |  |  |  | 7.5708 |  |  |  | 550.4651 |  |  |  | 299.8165 | 11366227.6249