## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水排口
监测时间： | 2022-05-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-06-01 15:13:06
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 17.95546 | 60 | 81.12507 | 1.40398 | 8 | 6.34337 |  |  | 4518.12858
2 日 | 16.5125 |  | 62.75548 | 1.26248 |  | 4.79805 |  |  | 3800.4844
3 日 | 14.0188 |  | 63.29456 | 1.0284 |  | 4.6432 |  |  | 4514.9766
4 日 | 14.28758 |  | 67.58952 | 1.00961 |  | 4.77612 |  |  | 4730.64881
5 日 | 13.21065 |  | 36.0232 | 1.14286 |  | 3.11639 |  |  | 2726.83002
6 日 | 23.24215 |  | 76.27076 | 1.57159 |  | 5.15729 |  |  | 3281.57119
7 日 | 20.57005 |  | 77.7408 | 1.38757 |  | 5.24407 |  |  | 3779.32026
8 日 | 17.7895 |  | 66.86582 | 1.15414 |  | 4.33809 |  |  | 3758.72457
9 日 | 17.55013 |  | 59.58788 | 1.13417 |  | 3.85086 |  |  | 3395.29646
10日 | 16.95128 |  | 73.49033 | 1.3481 |  | 5.84454 |  |  | 4335.38448
11日 | 16.32356 |  | 75.54623 | 1.51473 |  | 7.01024 |  |  | 4628.04726
12日 | 13.21363 |  | 57.98522 | 1.10155 |  | 4.8339 |  |  | 4388.28795
13日 | 11.08198 |  | 53.77378 | 0.96764 |  | 4.69535 |  |  | 4852.36158
14日 | 7.67756 |  | 33.45922 | 0.99677 |  | 4.34399 |  |  | 4358.05428
15日 | 7.56791 |  | 25.95392 | 0.96771 |  | 3.31874 |  |  | 3429.47145
16日 | 8.7769 |  | 31.71959 | 0.95117 |  | 3.43753 |  |  | 3613.98732
17日 | 14.49981 |  | 30.61903 | 1.29125 |  | 2.72671 |  |  | 2111.68461
18日 | 19.86056 |  | 52.55375 | 1.36573 |  | 3.6139 |  |  | 2646.13631
19日 | 22.16804 |  | 44.61458 | 1.47336 |  | 2.96523 |  |  | 2012.56266
20日 | 25.88804 |  | 87.79809 | 1.66122 |  | 5.63394 |  |  | 3391.45398
21日 | 24.41499 |  | 60.73092 | 1.62203 |  | 4.03471 |  |  | 2487.444
22日 | 23.85667 |  | 72.03726 | 1.46399 |  | 4.42063 |  |  | 3019.58571
23日 | 21.66661 |  | 91.54536 | 1.4567 |  | 6.1548 |  |  | 4225.18176
24日 | 16.14954 |  | 77.63797 | 1.35033 |  | 6.49165 |  |  | 4807.44072
25日 | 9.69462 |  | 19.81377 | 0.69763 |  | 1.42582 |  |  | 2043.7906
26日 | 16.66134 |  | 57.01709 | 1.09531 |  | 3.74827 |  |  | 3422.11968
27日 | 19.53727 |  | 71.8317 | 1.09245 |  | 4.01657 |  |  | 3676.65039
28日 | 17.24061 |  | 57.4956 | 1.06394 |  | 3.54812 |  |  | 3334.89292
29日 | 16.70269 |  | 65.79201 | 1.04627 |  | 4.12128 |  |  | 3939.00633
30日 | 11.76545 |  | 23.34431 | 0.92877 |  | 1.84281 |  |  | 1984.14158
31日 | 17.09193 |  | 61.16016 | 0.97949 |  | 3.5049 |  |  | 3578.30529
平均值 | 16.578316 |  | 58.618483 | 1.210675 |  | 4.322615 |  |  | 3573.934572
最大值 | 25.88804 |  | 91.54536 | 1.66122 |  | 7.01024 |  |  | 4852.36158
最小值 | 7.56791 |  | 19.81377 | 0.69763 |  | 1.42582 |  |  | 1984.14158
月排放总量 |  |  | 1817.17298 |  |  | 134.00107 |  |  | 110791.97175