## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-07-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-08-10 10:04:14
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 0.5 |  |  | 20
2 日 | 5.5407 |  | 130.5004 | 1.629 |  | 37.4963 | 0.2214 |  | 5.2311 | 4.908 |  | 115.8245 | 23779.8808
3 日 | 5.0076 |  | 120.3735 | 0.7174 |  | 17.0008 | 0.1947 |  | 4.689 | 4.8249 |  | 115.7706 | 24137.7421
4 日 | 6.0264 |  | 145.2816 | 0.3837 |  | 9.3812 | 0.1826 |  | 4.4488 | 3.9746 |  | 96.9823 | 24240.8574
5 日 | 4.5093 |  | 107.477 | 0.0726 |  | 1.6881 | 0.1431 |  | 3.4225 | 2.6042 |  | 62.3172 | 23823.5917
6 日 | 4.3419 |  | 101.7903 | 0.3683 |  | 8.2804 | 0.1381 |  | 3.2592 | 3.3831 |  | 79.4468 | 23692.9316
7 日 | 4.5701 |  | 108.1501 | 0.372 |  | 8.6924 | 0.1568 |  | 3.7254 | 4.3459 |  | 102.7775 | 23826.6894
8 日 | 4.396 |  | 106.1778 | 0.1853 |  | 4.2985 | 0.1432 |  | 3.4555 | 3.6013 |  | 86.5852 | 24121.3535
9 日 | 4.8936 |  | 114.049 | 1.0031 |  | 22.8071 | 0.1634 |  | 3.8125 | 4.3748 |  | 101.3605 | 23439.248
10日 | 4.73 |  | 112.831 | 0.8361 |  | 19.5487 | 0.1802 |  | 4.321 | 4.6449 |  | 111.2528 | 24070.2441
11日 | 6.3099 |  | 146.5055 | 0.5453 |  | 12.7333 | 0.1926 |  | 4.558 | 4.7822 |  | 112.7422 | 23691
12日 | 5.3496 |  | 126.7943 | 0.4671 |  | 10.8204 | 0.205 |  | 4.8362 | 4.6742 |  | 110.1948 | 23640.7207
13日 | 5.1464 |  | 117.4828 | 0.4299 |  | 9.4773 | 0.2033 |  | 4.6457 | 4.907 |  | 111.814 | 22907.5058
14日 | 5.2896 |  | 126.9561 | 0.9547 |  | 22.0356 | 0.2178 |  | 5.2339 | 4.7569 |  | 114.3161 | 24170.2988
15日 | 5.2931 |  | 125.6149 | 0.6286 |  | 14.7091 | 0.2199 |  | 5.2303 | 4.864 |  | 115.6949 | 23868.7675
16日 | 5.2601 |  | 124.2581 | 0.7186 |  | 16.9297 | 0.2248 |  | 5.2975 | 5.0251 |  | 117.8072 | 23599.9628
17日 | 4.6818 |  | 112.8034 | 0.5117 |  | 12.9218 | 0.222 |  | 5.3216 | 5.0413 |  | 119.2232 | 23957.1074
18日 | 6.9719 |  | 163.6978 | 1.1722 |  | 27.0937 | 0.2288 |  | 5.4388 | 5.015 |  | 119.3945 | 23899.6425
19日 | 5.169 |  | 125.0521 | 0.4752 |  | 11.1424 | 0.2053 |  | 4.9479 | 4.5672 |  | 109.9382 | 24047.3515
20日 | 4.9833 |  | 102.7479 | 0.374 |  | 6.914 | 0.2001 |  | 4.1137 | 4.3243 |  | 88.0215 | 20716.9648
21日 | 6.7481 |  | 150.4081 | 0.6397 |  | 14.4719 | 0.2062 |  | 4.7367 | 4.6753 |  | 106.1536 | 23034.0156
22日
23日 | 4.8115 |  | 110.9575 | 0.6276 |  | 14.2537 | 0.23 |  | 5.3081 | 4.8339 |  | 110.7986 | 23098.33
24日 | 5.1116 |  | 121.6572 | 0.8852 |  | 20.4048 | 0.248 |  | 5.8962 | 4.8565 |  | 115.0716 | 23916.7773
25日 | 6.23 |  | 143.6341 | 0.933 |  | 21.3209 | 0.2482 |  | 5.7901 | 4.8217 |  | 111.0136 | 21973.4414
26日 | 4.7896 |  | 114.094 | 0.6193 |  | 14.331 | 0.2018 |  | 4.8169 | 5.05 |  | 120.2787 | 23914.3378
27日 | 4.8969 |  | 117.9443 | 0.7492 |  | 17.1953 | 0.2201 |  | 5.3111 | 5.4254 |  | 130.0785 | 24304.4921
28日 | 5.5667 |  | 133.6028 | 0.991 |  | 23.5418 | 0.2422 |  | 5.7934 | 5.4239 |  | 128.9588 | 23979.5859
29日 | 5.1134 |  | 123.5485 | 1.1596 |  | 28.0889 | 0.2459 |  | 5.8944 | 5.6486 |  | 134.3672 | 23979.2988
30日 | 5.211 |  | 123.0593 | 0.9995 |  | 23.1174 | 0.229 |  | 5.411 | 4.8689 |  | 115.0228 | 23759.4082
31日 | 5.4435 |  | 132.4291 | 0.7881 |  | 18.3815 | 0.2406 |  | 5.8389 | 4.5723 |  | 110.2089 | 24398.1582
平均值 | 5.254917 |  | 123.788913 | 0.697827 |  | 16.175103 | 0.205348 |  | 4.854668 | 4.648117 |  | 109.428148 | 23654.817437
最大值 | 6.9719 |  | 163.6978 | 1.629 |  | 37.4963 | 0.2482 |  | 5.8962 | 5.6486 |  | 134.3672 | 24398.1582
最小值 | 4.3419 |  | 101.7903 | 0.0726 |  | 1.6881 | 0.1381 |  | 3.2592 | 2.6042 |  | 62.3172 | 20716.9648
月排放总量 |  |  | 3589.8785 |  |  | 469.078 |  |  | 140.7854 |  |  | 3173.4163 | 685989.7057