## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-07-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-08-10 09:59:18
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 停运 | 50 | 停运 | 停运 | 10 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
2 日 | 20.978 |  | 5.993 | 0.142 |  | 0.041 |  |  |  |  | 285.688
3 日 | 14.187 |  | 4.69 | 0.331 |  | 0.11 |  |  |  |  | 330.62
4 日 | 9.752 |  | 3.243 | 0.414 |  | 0.138 |  |  |  |  | 332.509
5 日 | 4.619 |  | 1.543 | 0.235 |  | 0.079 |  |  |  |  | 334.11
6 日 | 4.224 |  | 1.252 | 0.211 |  | 0.062 |  |  |  |  | 296.407
7 日 | 4.373 |  | 1.597 | 0.207 |  | 0.076 |  |  |  |  | 365.28
8 日 | 5.271 |  | 1.417 | 0.245 |  | 0.066 |  |  |  |  | 268.894
9 日 | 5.391 |  | 1.508 | 0.173 |  | 0.048 |  |  |  |  | 279.772
10日 | 5.061 |  | 2.334 | 0.377 |  | 0.174 |  |  |  |  | 461.133
11日 | 18.873 |  | 8.557 | 0.396 |  | 0.18 |  |  |  |  | 453.372
12日 | 14.871 |  | 4.615 | 0.213 |  | 0.066 |  |  |  |  | 310.311
13日 | 18.52 |  | 5.56 | 0.2 |  | 0.06 |  |  |  |  | 300.231
14日 | 21.883 |  | 7.108 | 0.121 |  | 0.039 |  |  |  |  | 324.795
15日 | 26.263 |  | 8.636 | 0.172 |  | 0.057 |  |  |  |  | 328.839
16日 | 30.554 |  | 10.986 | 0.138 |  | 0.05 |  |  |  |  | 359.574
17日 | 32.827 |  | 10.993 | 0.691 |  | 0.231 |  |  |  |  | 334.875
18日 | 5.822 |  | 1.962 | 0.208 |  | 0.07 |  |  |  |  | 337.074
19日 | 5.987 |  | 2.188 | 0.234 |  | 0.085 |  |  |  |  | 365.47
20日 | 5.475 |  | 1.708 | 0.228 |  | 0.071 |  |  |  |  | 311.903
21日 | 4.667 |  | 1.458 | 0.257 |  | 0.08 |  |  |  |  | 312.428
22日 | 4.935 |  | 1.881 | 0.24 |  | 0.091 |  |  |  |  | 381.194
23日 | 4.924 |  | 1.548 | 0.232 |  | 0.073 |  |  |  |  | 314.442
24日 | 4.429 |  | 1.53 | 0.161 |  | 0.056 |  |  |  |  | 345.533
25日 | 4.008 |  | 1.15 | 0.096 |  | 0.028 |  |  |  |  | 286.983
26日 | 3.921 |  | 1.248 | 0.133 |  | 0.042 |  |  |  |  | 318.145
27日 | 3.857 |  | 1.256 | 0.168 |  | 0.055 |  |  |  |  | 325.651
28日 | 6.565 |  | 2.162 | 0.485 |  | 0.16 |  |  |  |  | 329.229
29日 | 4.824 |  | 1.481 | 0.137 |  | 0.042 |  |  |  |  | 307.021
30日 | 6.482 |  | 1.981 | 0.209 |  | 0.064 |  |  |  |  | 305.553
31日 | 11.215 |  | 4.127 | 0.072 |  | 0.027 |  |  |  |  | 367.977
平均值 | 10.491933 |  | 3.523733 | 0.237533 |  | 0.0807 |  |  |  |  | 332.500433
最大值 | 32.827 |  | 10.993 | 0.691 |  | 0.231 |  |  |  |  | 461.133
最小值 | 3.857 |  | 1.15 | 0.072 |  | 0.027 |  |  |  |  | 268.894
月排放总量 |  |  | 105.712 |  |  | 2.421 |  |  |  |  | 9975.013