## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-09-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-10-12 10:24:54
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 4.25 | 40 | 101.43 | 0.77 | 8 | 18.25 | 0.24 | 0.5 | 5.79 | 3.72 | 20 | 88.72 | 23867.13
2 日 | 4.17 |  | 47.5 | 0.35 |  | 3.95 | 0.25 |  | 2.87 | 3.55 |  | 40.42 | 11393.9
3 日 | 3.6414 |  | 83.882 | 0.2101 |  | 4.6099 | 0.2467 |  | 5.6227 | 3.5424 |  | 79.9678 | 22792.4082
4 日 | 4.33 |  | 101.3659 | 0.5593 |  | 13.2355 | 0.2697 |  | 6.3331 | 3.611 |  | 83.5717 | 23434.4785
5 日 | 5.5567 |  | 126.3713 | 1.0718 |  | 24.4631 | 0.2903 |  | 6.8386 | 4.3758 |  | 101.2764 | 23570.5644
6 日 | 3.2048 |  | 71.5675 | 0.2697 |  | 6.4935 | 0.2699 |  | 6.0074 | 4.5893 |  | 100.013 | 22194.3183
7 日 | 3.1632 |  | 69.9424 | 0.2714 |  | 5.8751 | 0.272 |  | 6.0383 | 3.9846 |  | 87.0726 | 22135.9746
8 日 | 3.7743 |  | 87.9607 | 0.5729 |  | 13.3354 | 0.2928 |  | 6.8453 | 4.101 |  | 94.1525 | 23412.7949
9 日
10日 | 3.2745 |  | 75.6476 | 0.3188 |  | 7.8271 | 0.2937 |  | 6.7166 | 4.4175 |  | 99.9767 | 22782.4257
11日 | 3.4555 |  | 78.2875 | 0.3877 |  | 8.8626 | 0.2922 |  | 6.6283 | 3.667 |  | 81.3276 | 22527.5898
12日 | 3.7637 |  | 87.304 | 0.7831 |  | 18.4089 | 0.2886 |  | 6.7444 | 4.526 |  | 103.1039 | 23179.9667
13日 | 7.3575 |  | 162.8617 | 0.7599 |  | 16.8198 | 0.2635 |  | 6.2929 | 4.8303 |  | 113.4858 | 23745.1269
14日 | 4.6209 |  | 109.5465 | 1.2055 |  | 28.4627 | 0.2864 |  | 6.8062 | 5.8354 |  | 136.7831 | 23711.2441
15日 | 4.5563 |  | 87.8587 | 0.6302 |  | 13.6406 | 0.2815 |  | 5.4603 | 6.0003 |  | 112.1294 | 18833.3535
16日 | 4.5563 |  | 58.9344 | 1.79 |  | 23.3389 | 0.2473 |  | 3.2155 | 7.3299 |  | 94.2983 | 12965.457
17日 | 4.4207 |  | 50.5418 | 0.6506 |  | 7.2483 | 0.2575 |  | 2.93 | 6.8855 |  | 79.0392 | 11426.4892
18日 | 6.2694 |  | 67.5412 | 0.4639 |  | 4.0728 | 0.2884 |  | 2.8017 | 6.7858 |  | 68.0789 | 9830.8359
19日 | 5.2432 |  | 62.4897 | 0.3361 |  | 3.7703 | 0.2891 |  | 3.3929 | 7.7707 |  | 89.8951 | 11723.582
20日 | 6.5225 |  | 57.6848 | 0.2078 |  | 1.7955 | 0.2558 |  | 2.4034 | 6.0457 |  | 56.7698 | 9388.1455
21日 | 6.1152 |  | 70.8124 | 0.2545 |  | 2.9663 | 0.2748 |  | 3.1727 | 4.81 |  | 55.5585 | 11543.9062
22日 | 6.1912 |  | 72.4718 | 0.2823 |  | 3.2817 | 0.2944 |  | 3.4858 | 4.6875 |  | 55.3653 | 11880.5126
23日
24日 | 6.2858 |  | 90.384 | 0.4428 |  | 6.2534 | 0.243 |  | 3.4895 | 4.726 |  | 67.7053 | 14364.6572
25日 | 6.0689 |  | 71.8507 | 0.4842 |  | 5.8086 | 0.2695 |  | 3.1977 | 5.1206 |  | 60.5833 | 11866.0664
26日 | 6.745 |  | 90.4799 | 1.1035 |  | 13.3664 | 0.3115 |  | 4.1558 | 5.2389 |  | 70.0029 | 13340.1093
27日 | 6.8807 |  | 147.5268 | 0.3619 |  | 7.8713 | 0.2938 |  | 6.3695 | 4.7235 |  | 101.7666 | 21507.3144
28日 | 5.1141 |  | 116.8379 | 0.9365 |  | 21.4872 | 0.298 |  | 6.8028 | 3.8582 |  | 88.4043 | 22823.8613
29日 | 5.1941 |  | 109.7843 | 0.7608 |  | 14.8236 | 0.3043 |  | 6.4427 | 3.8956 |  | 82.1112 | 21338.4628
30日 | 4.7982 |  | 115.9265 | 0.5084 |  | 13.0443 | 0.2981 |  | 7.1756 | 4.1722 |  | 100.1933 | 23876.2109
平均值 | 4.983003 |  | 88.385428 | 0.597989 |  | 11.191528 | 0.277242 |  | 5.143917 | 4.885739 |  | 85.420446 | 18409.17451
最大值 | 7.3575 |  | 162.8617 | 1.79 |  | 28.4627 | 0.3115 |  | 7.1756 | 7.7707 |  | 136.7831 | 23876.2109
最小值 | 3.1632 |  | 47.5 | 0.2078 |  | 1.7955 | 0.24 |  | 2.4034 | 3.5424 |  | 40.42 | 9388.1455
月排放总量 |  |  | 2474.792 |  |  | 313.3628 |  |  | 144.0297 |  |  | 2391.7725 | 515456.8863