## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-10-01 |  |  |  |  | 导出时间：
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 停运 | 50 | 停运 | 停运 | 10 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
2 日 | 4.141 |  | 1.476 | 0.071 |  | 0.025 |  |  | 356.486
3 日 | 4.031 |  | 1.599 | 0.145 |  | 0.058 |  |  | 396.582
4 日 | 4.275 |  | 1.661 | 0.101 |  | 0.039 |  |  | 388.597
5 日 | 4.052 |  | 1.566 | 0.183 |  | 0.071 |  |  | 386.441
6 日 | 4.109 |  | 1.3 | 0.098 |  | 0.031 |  |  | 316.308
7 日 | 3.768 |  | 1.435 | 0.133 |  | 0.051 |  |  | 380.872
8 日 | 3.704 |  | 1.512 | 0.091 |  | 0.037 |  |  | 408.163
9 日 | 3.744 |  | 1.461 | 0.088 |  | 0.034 |  |  | 390.228
10日 | 5.916 |  | 2.473 | 0.248 |  | 0.104 |  |  | 417.977
11日 | 3.854 |  | 1.502 | 0.091 |  | 0.036 |  |  | 389.71
12日 | 3.936 |  | 1.578 | 0.103 |  | 0.041 |  |  | 401.076
13日 | 20.677 |  | 8.096 | 0.091 |  | 0.036 |  |  | 391.534
14日 | 4.063 |  | 1.46 | 0.121 |  | 0.044 |  |  | 359.437
15日 | 4.308 |  | 1.696 | 0.168 |  | 0.066 |  |  | 393.608
16日 | 4.615 |  | 1.704 | 0.256 |  | 0.098 |  |  | 384.705
17日 | 6.495 |  | 1.873 | 0.385 |  | 0.132 |  |  | 343.944
18日 | 3.673 |  | 1.351 | 0.319 |  | 0.117 |  |  | 367.767
19日 | 4.058 |  | 1.557 | 0.162 |  | 0.062 |  |  | 383.764
20日 | 4.035 |  | 1.371 | 0.16 |  | 0.054 |  |  | 339.661
21日 | 3.947 |  | 0.894 | 0.157 |  | 0.036 |  |  | 226.382
22日 | 3.874 |  | 1.32 | 0.317 |  | 0.108 |  |  | 340.726
23日 | 4.02 |  | 1.41 | 0.11 |  | 0.039 |  |  | 350.831
24日 | 7.036 |  | 2.581 | 0.258 |  | 0.095 |  |  | 366.867
25日 | 3.696 |  | 1.377 | 0.105 |  | 0.039 |  |  | 372.474
26日 | 3.798 |  | 1.627 | 0.085 |  | 0.036 |  |  | 428.392
27日 | 3.705 |  | 1.356 | 0.098 |  | 0.036 |  |  | 365.982
28日 | 4.905 |  | 1.79 | 0.134 |  | 0.049 |  |  | 364.883
29日 | 3.845 |  | 1.49 | 0.141 |  | 0.055 |  |  | 387.466
30日 | 3.751 |  | 1.531 | 0.071 |  | 0.029 |  |  | 408.157
31日 | 3.939 |  | 1.547 | 0.185 |  | 0.072 |  |  | 392.656
平均值 | 4.799 |  | 1.786466 | 0.155833 |  | 0.057666 |  |  | 373.3892
最大值 | 20.677 |  | 8.096 | 0.385 |  | 0.132 |  |  | 428.392
最小值 | 3.673 |  | 0.894 | 0.071 |  | 0.025 |  |  | 226.382
月排放总量 |  |  | 53.594 |  |  | 1.73 |  |  | 11201.676