## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-10-01 |  |  |  |  | 导出时间：
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 4.0973 | 40 | 88.8438 | 0.2042 | 8 | 4.1784 | 0.2698 | 0.5 | 5.904 | 3.9374 | 20 | 85.6283 | 21994.5468
2 日 | 4.1976 |  | 99.3747 | 0.5426 |  | 12.6589 | 0.2755 |  | 6.5192 | 4.0775 |  | 96.6738 | 23703.0507
3 日 | 4.2721 |  | 101.5244 | 0.768 |  | 16.6772 | 0.2749 |  | 6.5239 | 4.1195 |  | 97.2503 | 23880.4433
4 日 | 5.0425 |  | 119.7392 | 0.65 |  | 15.9897 | 0.2742 |  | 6.6886 | 4.8731 |  | 116.9343 | 24293.3593
5 日 | 4.8036 |  | 115.6871 | 0.7523 |  | 18.7239 | 0.2765 |  | 6.6629 | 4.8217 |  | 114.8486 | 23978.8496
6 日 | 4.2585 |  | 101.3666 | 0.1234 |  | 3.1034 | 0.2608 |  | 6.1916 | 4.8808 |  | 115.1901 | 23673.1699
7 日 | 4.3999 |  | 105.4232 | 0.2758 |  | 7.0895 | 0.2705 |  | 6.4727 | 4.6676 |  | 111.344 | 23848.9453
8 日 | 4.3123 |  | 105.2387 | 0.5838 |  | 14.8737 | 0.2708 |  | 6.6172 | 4.8727 |  | 118.7151 | 24244.6718
9 日 | 4.2922 |  | 108.1778 | 0.7204 |  | 18.1036 | 0.258 |  | 6.5009 | 5.3236 |  | 133.9518 | 25170.2246
10日 | 4.6282 |  | 122.2747 | 0.7779 |  | 20.7416 | 0.2837 |  | 7.4944 | 5.7125 |  | 151.0014 | 26403.75
11日 | 4.9922 |  | 125.43 | 0.4952 |  | 12.6833 | 0.2905 |  | 7.3144 | 5.1965 |  | 131.4384 | 25152.0234
12日 | 6.1799 |  | 161.7336 | 0.2741 |  | 7.1409 | 0.2725 |  | 7.0687 | 5.1929 |  | 135.3431 | 25980.6542
13日 | 4.4823 |  | 114.0231 | 0.3842 |  | 9.7197 | 0.283 |  | 7.1951 | 5.4462 |  | 138.2696 | 25436.5292
14日 | 4.3679 |  | 111.4055 | 0.5831 |  | 14.7493 | 0.2891 |  | 7.3712 | 5.0671 |  | 129.0592 | 25512.0156
15日 | 4.5445 |  | 117.9699 | 0.3147 |  | 8.1956 | 0.2839 |  | 7.3719 | 5.1993 |  | 134.8284 | 25970.4238
16日 | 4.4112 |  | 114.6707 | 0.3834 |  | 9.976 | 0.2975 |  | 7.7259 | 5.0375 |  | 130.7914 | 25974.6562
17日 | 4.4792 |  | 106.3932 | 0.2606 |  | 6.4334 | 0.294 |  | 6.9751 | 5.0843 |  | 119.6989 | 23580.8691
18日 | 7.5647 |  | 184.2051 | 0.4909 |  | 12.1588 | 0.2456 |  | 5.7285 | 5.9414 |  | 139.5682 | 23440.5488
19日 | 3.5908 |  | 86.6007 | 0.1646 |  | 4.1348 | 0.265 |  | 6.3719 | 6.7249 |  | 161.2851 | 24012.9472
20日 | 3.8514 |  | 91.052 | 0.5145 |  | 11.7631 | 0.2859 |  | 6.7628 | 7.0091 |  | 167.2052 | 23725.5253
21日
22日 | 4.1302 |  | 97.5922 | 0.6953 |  | 16.8881 | 0.312 |  | 7.3445 | 7.2706 |  | 171.0222 | 23493.8945
23日 | 3.9039 |  | 91.0912 | 0.4946 |  | 11.8251 | 0.2965 |  | 6.9593 | 6.9701 |  | 163.7346 | 23381.8886
24日 | 3.7353 |  | 83.0324 | 0.3255 |  | 6.8697 | 0.2673 |  | 5.9398 | 6.857 |  | 152.1796 | 22297.7597
25日 | 5.5601 |  | 133.3712 | 0.6873 |  | 15.5517 | 0.26 |  | 6.0407 | 6.579 |  | 153.702 | 23455.541
26日 | 3.6689 |  | 86.2881 | 0.7045 |  | 15.2521 | 0.2617 |  | 6.1987 | 5.9156 |  | 140.0692 | 23888.9628
27日 | 3.5322 |  | 78.5951 | 0.3813 |  | 8.224 | 0.2461 |  | 5.4373 | 5.8892 |  | 129.2143 | 22146.7304
28日 | 3.2721 |  | 70.5833 | 0.2773 |  | 6.1421 | 0.2282 |  | 4.9007 | 6.0147 |  | 127.8531 | 21497.5996
29日 | 3.5244 |  | 82.7812 | 0.4695 |  | 11.0204 | 0.2422 |  | 5.7019 | 6.1255 |  | 144.1647 | 23634.1914
30日 | 4.1151 |  | 97.5695 | 0.6456 |  | 14.4134 | 0.262 |  | 6.2401 | 5.8256 |  | 138.5809 | 23969.83
31日 | 4.0387 |  | 96.2031 | 0.3483 |  | 7.9149 | 0.2706 |  | 6.4325 | 5.8824 |  | 139.4131 | 23769.7324
平均值 | 4.408306 |  | 106.608043 | 0.47643 |  | 11.439876 | 0.272276 |  | 6.555213 | 5.55051 |  | 132.965296 | 24050.444483
最大值 | 7.5647 |  | 184.2051 | 0.7779 |  | 20.7416 | 0.312 |  | 7.7259 | 7.2706 |  | 171.0222 | 26403.75
最小值 | 3.2721 |  | 70.5833 | 0.1234 |  | 3.1034 | 0.2282 |  | 4.9007 | 3.9374 |  | 85.6283 | 21497.5996
月排放总量 |  |  | 3198.2413 |  |  | 343.1963 |  |  | 196.6564 |  |  | 3988.9589 | 721513.3345