## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-11-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-12-05 09:07:44
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 3.949 | 50 | 1.465 | 0.151 | 10 | 0.056 |  |  |  |  | 371.085
2 日 | 3.587 |  | 1.317 | 0.18 |  | 0.066 |  |  |  |  | 367.223
3 日 | 6.516 |  | 1.947 | 0.292 |  | 0.087 |  |  |  |  | 298.816
4 日 | 4.26 |  | 1.771 | 0.177 |  | 0.074 |  |  |  |  | 415.736
5 日 | 4.42 |  | 2.468 | 0.127 |  | 0.071 |  |  |  |  | 558.415
6 日 | 4.583 |  | 1.773 | 0.075 |  | 0.029 |  |  |  |  | 386.801
7 日 | 4.614 |  | 1.733 | 0.077 |  | 0.029 |  |  |  |  | 375.596
8 日 | 5.328 |  | 1.702 | 0.149 |  | 0.047 |  |  |  |  | 319.425
9 日 | 5.539 |  | 0.307 | 0.159 |  | 0.009 |  |  |  |  | 55.499
10日 | 10.268 |  | 0.554 | 0.673 |  | 0.036 |  |  |  |  | 53.917
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
13日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
16日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
17日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
18日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
19日 | 5.502 |  | 3.555 | 0.398 |  | 0.257 |  |  |  |  | 646.178
20日 | 4.183 |  | 2.686 | 0.337 |  | 0.216 |  |  |  |  | 642.281
21日 | 16.735 |  | 12.027 | 0.667 |  | 0.48 |  |  |  |  | 718.675
22日 | 4.396 |  | 2.924 | 1.14 |  | 0.758 |  |  |  |  | 665.096
23日 | 3.658 |  | 2.747 | 1.448 |  | 1.087 |  |  |  |  | 750.927
24日 | 5.703 |  | 3.326 | 1.226 |  | 0.715 |  |  |  |  | 583.325
25日 | 9.327 |  | 5.099 | 1.033 |  | 0.565 |  |  |  |  | 546.68
26日 | 8.037 |  | 5.566 | 0.295 |  | 0.204 |  |  |  |  | 692.484
27日 | 4.042 |  | 2.995 | 0.134 |  | 0.099 |  |  |  |  | 741.136
28日 | 4.038 |  | 2.583 | 0.074 |  | 0.048 |  |  |  |  | 639.63
29日 | 4.324 |  | 2.277 | 0.112 |  | 0.059 |  |  |  |  | 526.506
30日 | 4.573 |  | 2.502 | 0.236 |  | 0.129 |  |  |  |  | 547.091
平均值 | 5.799181 |  | 2.878363 | 0.416363 |  | 0.232772 |  |  |  |  | 495.569181
最大值 | 16.735 |  | 12.027 | 1.448 |  | 1.087 |  |  |  |  | 750.927
最小值 | 3.587 |  | 0.307 | 0.074 |  | 0.009 |  |  |  |  | 53.917
月排放总量 |  |  | 63.324 |  |  | 5.121 |  |  |  |  | 10902.522