## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-12-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2023-01-03 09:06:58
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 5.83 | 50 | 2.578 | 0.199 | 10 | 0.088 |  |  |  |  | 442.183
2 日 | 4.028 |  | 2.112 | 0.317 |  | 0.166 |  |  |  |  | 524.449
3 日 | 4.243 |  | 2.098 | 0.188 |  | 0.093 |  |  |  |  | 494.549
4 日 | 3.929 |  | 1.724 | 0.23 |  | 0.101 |  |  |  |  | 438.844
5 日 | 4.187 |  | 2.015 | 0.232 |  | 0.112 |  |  |  |  | 481.208
6 日 | 3.922 |  | 1.811 | 0.241 |  | 0.111 |  |  |  |  | 461.621
7 日 | 4.218 |  | 1.913 | 0.268 |  | 0.122 |  |  |  |  | 453.61
8 日 | 7.315 |  | 3.399 | 0.353 |  | 0.164 |  |  |  |  | 464.656
9 日 | 4.81 |  | 2.231 | 0.264 |  | 0.122 |  |  |  |  | 463.746
10日 | 4.835 |  | 2.126 | 0.258 |  | 0.113 |  |  |  |  | 439.758
11日 | 4.935 |  | 2.035 | 0.251 |  | 0.103 |  |  |  |  | 412.327
12日 | 5.042 |  | 2.152 | 0.243 |  | 0.104 |  |  |  |  | 426.803
13日 | 4.823 |  | 2.084 | 0.236 |  | 0.102 |  |  |  |  | 432.035
14日 | 4.5274 |  | 0.9135 | 0.1403 |  | 0.0301 |  |  |  |  | 192.9177
15日 | 14.4631 |  | 5.269 | 0.347 |  | 0.128 |  |  |  |  | 408.8352
16日 | 4.0568 |  | 1.7782 | 0.1973 |  | 0.0873 |  |  |  |  | 432.7197
17日 | 3.7487 |  | 1.5183 | 0.3726 |  | 0.1579 |  |  |  |  | 410.2952
18日 | 3.8274 |  | 1.6075 | 0.2016 |  | 0.0867 |  |  |  |  | 416.3586
19日 | 4.0308 |  | 1.5549 | 0.1292 |  | 0.0486 |  |  |  |  | 390.1676
20日 | 3.8093 |  | 1.5936 | 0.1852 |  | 0.0773 |  |  |  |  | 411.2685
21日 | 3.8475 |  | 1.6017 | 0.2493 |  | 0.107 |  |  |  |  | 410.4446
22日 | 6.1884 |  | 2.3558 | 0.4219 |  | 0.1575 |  |  |  |  | 396.9039
23日 | 3.7419 |  | 1.5675 | 0.5431 |  | 0.2234 |  |  |  |  | 417.4691
24日 | 3.7322 |  | 1.6481 | 0.2874 |  | 0.1234 |  |  |  |  | 432.2561
25日 | 3.9885 |  | 1.7049 | 0.2008 |  | 0.0853 |  |  |  |  | 428.5943
26日 | 4.0452 |  | 1.6982 | 0.2114 |  | 0.0894 |  |  |  |  | 418.6447
27日 | 4.124 |  | 1.6374 | 0.2419 |  | 0.0954 |  |  |  |  | 398.5238
28日 | 3.7268 |  | 1.6013 | 0.2164 |  | 0.0923 |  |  |  |  | 429.2427
29日 | 6.0727 |  | 2.408 | 0.3931 |  | 0.1478 |  |  |  |  | 396.7834
30日 | 4.1175 |  | 1.7639 | 0.2581 |  | 0.1096 |  |  |  |  | 425.3208
31日 | 3.9435 |  | 1.7229 | 0.3911 |  | 0.1692 |  |  |  |  | 437.6075
平均值 | 4.7777 |  | 2.007183 | 0.2667 |  | 0.113458 |  |  |  |  | 425.488464
最大值 | 14.4631 |  | 5.269 | 0.5431 |  | 0.2234 |  |  |  |  | 524.449
最小值 | 3.7268 |  | 0.9135 | 0.1292 |  | 0.0301 |  |  |  |  | 192.9177
月排放总量 |  |  | 62.2227 |  |  | 3.5172 |  |  |  |  | 13190.1424