## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 仁化县北控威保特垃圾处理有限责任公司 监控点: 排放口 时间: 2023-03
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 6.872 | 1.406 | 100 | 0.143 | 0.108 | 25 | 0.011 | 101.676
2日 | 6.707 | 1.034 |  | 0.12 | 0.112 |  | 0.013 | 116.005
3日 | 6.84 | 2.983 |  | 0.26 | 0.114 |  | 0.01 | 87.138
4日 | 7.03 | 1.689 |  | 0.123 | 0 |  | 0 | 72.817
5日 | 7.153 | 2.639 |  | 0.192 | 0.054 |  | 0.004 | 72.732
6日 | 6.967 | 2.335 |  | 0.078 | 0 |  | 0 | 33.392
7日 | 6.819 | 3.258 |  | 0.055 | 0 |  | 0 | 17.186
8日 | 6.943 | 1.313 |  | 0.012 | 0 |  | 0 | 9.133
9日 | 7.07 | - |  | 0 | - |  | 0 | 0
10日 | 6.905 | 35.662 |  | 1.062 | 0.369 |  | 0.011 | 29.779
11日 | 6.905 | 2.908 |  | 0.115 | 0 |  | 0 | 39.539
12日 | 7.005 | 2.991 |  | 0.181 | 0.132 |  | 0.008 | 60.502
13日 | 7.243 | 2.685 |  | 0.178 | 0 |  | 0 | 66.273
14日 | 7.202 | 2.373 |  | 0.155 | 0.03 |  | 0.002 | 65.306
15日 | 7.004 | 2.872 |  | 0.193 | 0.029 |  | 0.002 | 67.182
16日 | 6.98 | 2.956 |  | 0.226 | 0.091 |  | 0.007 | 76.434
17日 | 6.952 | 12.6 |  | 1.029 | 0.661 |  | 0.054 | 81.666
18日 | 6.928 | 3.114 |  | 0.232 | 0.08 |  | 0.006 | 74.8
19日 | 6.798 | 3.072 |  | 0.193 | 0.063 |  | 0.004 | 62.813
20日 | 6.951 | 3.066 |  | 0.278 | 0.055 |  | 0.005 | 90.655
21日 | 6.946 | 3.515 |  | 0.286 | 0.086 |  | 0.007 | 81.363
22日 | 6.932 | 3.44 |  | 0.286 | 0.108 |  | 0.009 | 83.128
23日 | 6.975 | 3.31 |  | 0.139 | 0 |  | 0 | 41.992
24日 | 7.143 | 5.332 |  | 0.235 | 0.249 |  | 0.011 | 44.07
25日 | 7.11 | 2.789 |  | 0.104 | 0 |  | 0 | 37.282
26日 | 7.116 | 3.421 |  | 0.18 | 0.038 |  | 0.002 | 52.616
27日 | 7.093 | 3.807 |  | 0.306 | 0.087 |  | 0.007 | 80.366
28日 | 7.026 | 3.219 |  | 0.302 | 0.053 |  | 0.005 | 93.807
29日 | 7.021 | 4.375 |  | 0.388 | 0.09 |  | 0.008 | 88.67
30日 | 7.047 | 4.136 |  | 0.481 | 0.086 |  | 0.01 | 116.271
31日 | 7.002 | 7.583 |  | 0.484 | 0.188 |  | 0.012 | 63.825
有效月均值 | 6.989 | 3.991 |  | 0.258 | 0.103 |  | 0.006 | 64.787
最大值 | 7.243 | 35.662 |  | 1.062 | 0.661 |  | 0.054 | 116.271
最小值 | 6.707 | 1.034 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
总量 |  |  |  | 8.016 |  |  | 0.208 | 2008.42