## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 监控点: 废水排口 时间: 2023-03
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 7.309 | 27.523 | 60 | 25.165 | 2.285 | 8 | 2.09 | 914.31
2日 | 7.472 | 38.25 |  | 40.884 | 3.168 |  | 3.387 | 1068.862
3日 | 7.073 | - |  | 0 | - |  | 0 | 0
4日 | 7.155 | 38.101 |  | 21.916 | 1.489 |  | 0.857 | 575.201
5日 | 7.47 | 43.392 |  | 47.559 | 2.049 |  | 2.246 | 1096.023
6日 | 7.075 | 41.743 |  | 23.652 | 1.417 |  | 0.803 | 566.606
7日 | 7.942 | 41.596 |  | 103.604 | 1.698 |  | 4.23 | 2490.668
8日 | 7.594 | 42.993 |  | 64.757 | 0.736 |  | 1.109 | 1506.217
9日 | 7.423 | 41.526 |  | 44.422 | 1.092 |  | 1.169 | 1069.726
10日 | 7.55 | 44.363 |  | 95.24 | 2.616 |  | 5.617 | 2146.79
11日 | 7.125 | - |  | 0 | - |  | 0 | 0
12日 | 7.473 | 44.942 |  | 48.43 | 2.952 |  | 3.182 | 1077.604
13日 | 7.63 | 40.356 |  | 42.198 | 2.993 |  | 3.13 | 1045.624
14日 | 7.273 | 42.735 |  | 21.848 | 2.58 |  | 1.319 | 511.238
15日 | 7.463 | 25.376 |  | 12.845 | 2.113 |  | 1.07 | 506.168
16日 | 7.502 | - |  | 0 | - |  | 0 | 0
17日 | 7.295 | 46.147 |  | 82.908 | 2.013 |  | 3.617 | 1796.595
18日 | 7.77 | 40.291 |  | 70.721 | 1.904 |  | 3.343 | 1755.24
19日 | 7.441 | 37.174 |  | 113.841 | 2.111 |  | 6.465 | 3062.337
20日 | 7.27 | 34.295 |  | 75.033 | 1.902 |  | 4.163 | 2187.836
21日 | 7.036 | 34.912 |  | 20.185 | 3.016 |  | 1.744 | 578.152
22日 | 7.813 | 30.543 |  | 32.492 | 1.813 |  | 1.929 | 1063.811
23日 | 7.263 | 32.349 |  | 34.553 | 0.912 |  | 0.975 | 1068.121
24日 | 7.965 | 36.719 |  | 113.729 | 1.485 |  | 4.601 | 3097.248
25日 | 7.502 | 28.142 |  | 86.728 | 1.897 |  | 5.848 | 3081.787
26日 | 7.573 | 22.366 |  | 35.105 | 1.179 |  | 1.851 | 1569.501
27日 | 7.629 | 24.784 |  | 67.002 | 2.316 |  | 6.263 | 2703.434
28日 | 7.685 | 28.522 |  | 44.679 | 2.56 |  | 4.011 | 1566.436
29日 | 7.711 | 28.594 |  | 57.597 | 2.005 |  | 4.04 | 2014.239
30日 | 7.562 | 31.449 |  | 47.103 | 1.882 |  | 2.82 | 1497.72
31日 | 8.244 | 30.826 |  | 30.72 | 1.881 |  | 1.875 | 996.559
有效月均值 | 7.493 | 35.315 |  | 48.545 | 1.965 |  | 2.701 | 1374.646
最大值 | 8.244 | 46.147 |  | 113.841 | 3.168 |  | 6.465 | 3097.248
最小值 | 7.036 | 22.366 |  | 0 | 0.736 |  | 0 | 0
总量 |  |  |  | 1504.916 |  |  | 83.754 | 42614.054