## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 仁化县生活污水处理厂 监控点: 废水总排口 时间: 2023-03
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  | 总氮 |  |  | 总磷 |  |  | 水温(摄氏度) | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 6.904 | 5.173 | 40 | 121.346 | 0.784 | 8 | 18.403 | 5.984 | 0.5 | 140.384 | 0.286 | 20 | 6.715 | 17.207 | 23456.457
2日 | 6.824 | 5.031 |  | 119.859 | 0.282 |  | 6.72 | 6.142 |  | 146.343 | 0.259 |  | 6.171 | 17.25 | 23823.418
3日 | 6.856 | 5.275 |  | 120.371 | 0.33 |  | 7.535 | 5.528 |  | 126.145 | 0.285 |  | 6.526 | 18.118 | 22819.038
4日 | 6.846 | 5.214 |  | 122.517 | 0.343 |  | 8.076 | 5.337 |  | 125.399 | 0.284 |  | 6.683 | 17.626 | 23493.571
5日 | 6.85 | 5.569 |  | 130.74 | 0.534 |  | 12.557 | 5.364 |  | 125.928 | 0.297 |  | 6.986 | 17.71 | 23475.228
6日 | 6.793 | 5.213 |  | 124.034 | 0.377 |  | 8.979 | 6.1 |  | 145.158 | 0.295 |  | 7.04 | 17.578 | 23792.524
7日 | 6.808 | 5.962 |  | 136.242 | 0.44 |  | 10.075 | 5.464 |  | 124.849 | 0.307 |  | 7.02 | 18.466 | 22849.067
8日 | 6.772 | 5.003 |  | 117.71 | 0.197 |  | 4.645 | 6.109 |  | 143.735 | 0.323 |  | 7.61 | 18.008 | 23525.881
9日 | 6.785 | 5.304 |  | 124.298 | 0.215 |  | 5.045 | 5.256 |  | 123.168 | 0.325 |  | 7.619 | 18.393 | 23430.508
10日 | 6.776 | 5.216 |  | 120.34 | 0.339 |  | 7.824 | 5.732 |  | 132.252 | 0.319 |  | 7.373 | 19.029 | 23070.941
11日 | 6.769 | 5.308 |  | 124.728 | 0.452 |  | 10.621 | 5.465 |  | 128.425 | 0.324 |  | 7.627 | 18.944 | 23496.011
12日 | 6.725 | 5.612 |  | 132.668 | 0.431 |  | 10.192 | 5.747 |  | 135.853 | 0.307 |  | 7.258 | 19.003 | 23637.812
13日 | 6.835 | 6.543 |  | 154.871 | 0.663 |  | 15.704 | 5.322 |  | 125.987 | 0.302 |  | 7.151 | 18.799 | 23669.236
14日 | 6.798 | 9.181 |  | 219.94 | 0.634 |  | 15.209 | 5.783 |  | 138.542 | 0.283 |  | 6.783 | 18.326 | 23955.873
15日 | 6.758 | 5.002 |  | 116.475 | 0.562 |  | 13.095 | 4.37 |  | 101.766 | 0.349 |  | 8.135 | 19.123 | 23282.135
16日 | 6.748 | 4.896 |  | 114.604 | 0.221 |  | 5.192 | 4.988 |  | 116.751 | 0.37 |  | 8.677 | 19.433 | 23404.022
17日 | 6.709 | 4.684 |  | 111.127 | 0.783 |  | 18.59 | 4.518 |  | 107.199 | 0.387 |  | 9.189 | 19.479 | 23723.436
18日 | 6.765 | 4.332 |  | 103.002 | 0.133 |  | 3.181 | 4.645 |  | 110.443 | 0.335 |  | 7.975 | 19.564 | 23772.896
19日 | 6.752 | 4.05 |  | 94.561 | 0.32 |  | 7.493 | 4.82 |  | 112.535 | 0.324 |  | 7.567 | 19.734 | 23343.643
20日 | 6.74 | 4.112 |  | 96.575 | 0.203 |  | 4.77 | 5.139 |  | 120.694 | 0.315 |  | 7.416 | 19.526 | 23482.576
21日 | 6.704 | 5.517 |  | 133.189 | 0.485 |  | 11.723 | 5.193 |  | 125.363 | 0.297 |  | 7.189 | 19.165 | 24138.608
22日 | 6.643 | 5.414 |  | 127.371 | 0.378 |  | 8.896 | 6.025 |  | 141.749 | 0.331 |  | 7.789 | 20.03 | 23525.518
23日 | 6.646 | 5.412 |  | 129.628 | 0.293 |  | 7.031 | 6.397 |  | 153.227 | 0.328 |  | 7.861 | 19.96 | 23950.41
24日 | 6.839 | 6.656 |  | 159.684 | 0.176 |  | 4.238 | 4.424 |  | 106.133 | 0.283 |  | 6.791 | 19.857 | 23990.134
25日 | 7.153 | 6.151 |  | 148.629 | 0.01 |  | 0.259 | 0.768 |  | 18.559 | 0.169 |  | 4.093 | 19.227 | 24162.15
26日 | 7.322 | 5.833 |  | 140.964 | 0.021 |  | 0.528 | 0.979 |  | 23.676 | 0.127 |  | 3.09 | 18.278 | 24166.229
27日 | 7.359 | 5.584 |  | 136.297 | 0.128 |  | 3.126 | 2.213 |  | 54.018 | 0.118 |  | 2.894 | 17.242 | 24408.22
28日 | 7.379 | 6.117 |  | 146.785 | 0.204 |  | 4.914 | 2.966 |  | 71.177 | 0.107 |  | 2.58 | 17.399 | 23995.491
29日 | 7.355 | 4.635 |  | 112.471 | 0.22 |  | 5.342 | 2.906 |  | 70.509 | 0.1 |  | 2.428 | 17.134 | 24263.05
30日 | 7.33 | 4.656 |  | 115.082 | 0.237 |  | 5.868 | 2.648 |  | 65.447 | 0.091 |  | 2.25 | 16.954 | 24715.236
31日 | 7.254 | 4.498 |  | 104.788 | 0.295 |  | 6.877 | 4.237 |  | 98.71 | 0.104 |  | 2.44 | 18.544 | 23294.379
有效月均值 | 6.896 | 5.395 |  | 127.77 | 0.344 |  | 8.151 | 4.713 |  | 111.616 | 0.268 |  | 6.352 | 18.547 | 23681.087
最大值 | 7.379 | 9.181 |  | 219.94 | 0.784 |  | 18.59 | 6.397 |  | 153.227 | 0.387 |  | 9.189 | 20.03 | 24715.236
最小值 | 6.643 | 4.05 |  | 94.561 | 0.01 |  | 0.259 | 0.768 |  | 18.559 | 0.091 |  | 2.25 | 16.954 | 22819.038
总量 |  |  |  | 3960.896 |  |  | 252.708 |  |  | 3460.124 |  |  | 196.926 |  | 734113.699