## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 监控点: 尾矿库排口 时间: 2023-03
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 总镉 |  |  | 总砷 |  |  | 总铅 |  |  | 总锌 |  |  | 氨氮 |  |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | - | - | 40 | - | - | 0.02 | - | - | 0.1 | - | - | 0.2 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | -
2日 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
3日 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
4日 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
5日 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
6日 | 7.165 | 18.524 |  | 133.376 | 7.507 |  | 54.053 | 8.686 |  | 62.541 | 6.682 |  | 48.113 | 0.022 |  | 0.164 | 0.389 |  | 2.807 | 7199.868
7日 | 7.193 | 17.947 |  | 130.637 | 7.436 |  | 54.128 | 8.147 |  | 59.302 | 4.327 |  | 31.503 | 0.019 |  | 0.143 | 0.39 |  | 2.84 | 7278.959
8日 | 7.204 | 19.344 |  | 139.259 | 7.278 |  | 52.399 | 9.726 |  | 70.023 | 20.983 |  | 151.06 | 0.018 |  | 0.134 | 0.45 |  | 3.242 | 7198.987
9日 | 7.202 | 17.907 |  | 131.42 | 7.241 |  | 53.143 | 10.13 |  | 74.347 | 15.544 |  | 114.073 | 0.018 |  | 0.134 | 0.391 |  | 2.874 | 7338.654
10日 | 7.185 | 20.319 |  | 151.35 | 7.499 |  | 55.86 | 10.364 |  | 77.202 | 25.364 |  | 188.934 | 0.031 |  | 0.233 | 0.392 |  | 2.926 | 7448.65
11日 | 7.15 | 18.162 |  | 131.846 | 7.382 |  | 53.591 | 8.843 |  | 64.195 | 21.369 |  | 155.127 | 0.031 |  | 0.232 | 0.387 |  | 2.815 | 7259.345
12日 | 7.166 | 17.754 |  | 128.963 | 7.065 |  | 51.322 | 8.432 |  | 61.254 | 17.04 |  | 123.776 | 0.028 |  | 0.204 | 0.399 |  | 2.9 | 7263.847
13日 | 7.176 | 17.036 |  | 121.691 | 6.679 |  | 47.714 | 8.813 |  | 62.956 | 13.91 |  | 99.359 | 0.018 |  | 0.129 | 0.406 |  | 2.904 | 7142.861
14日 | 7.166 | 17.888 |  | 131.664 | 6.768 |  | 49.82 | 8.811 |  | 64.858 | 13.601 |  | 100.107 | 0.018 |  | 0.137 | 0.407 |  | 2.999 | 7360.24
15日 | 7.146 | 18.237 |  | 132.785 | 6.729 |  | 48.996 | 8.627 |  | 62.821 | 27.418 |  | 199.639 | 0.021 |  | 0.16 | 0.469 |  | 3.421 | 7281.069
16日 | 7.145 | 17.215 |  | 123.099 | 6.454 |  | 46.153 | 8.863 |  | 63.379 | 19.019 |  | 136 | 0.014 |  | 0.105 | 0.395 |  | 2.829 | 7150.563
17日 | 7.151 | 16.047 |  | 119.307 | 6.358 |  | 47.272 | 7.695 |  | 57.211 | 19.23 |  | 142.968 | 0.015 |  | 0.112 | 0.358 |  | 2.666 | 7434.58
18日 | 7.148 | 13.534 |  | 96.499 | 6.337 |  | 45.188 | 8.814 |  | 62.85 | 20.462 |  | 145.893 | 0.014 |  | 0.102 | 0.351 |  | 2.503 | 7129.897
19日 | 7.133 | 16.771 |  | 122.099 | 6.128 |  | 44.614 | 8.892 |  | 64.738 | 28.696 |  | 208.917 | 0.015 |  | 0.111 | 0.349 |  | 2.547 | 7280.32
20日 | 7.094 | 20.224 |  | 148.906 | 6.454 |  | 47.522 | 9.21 |  | 67.815 | 21.689 |  | 159.692 | 0.016 |  | 0.119 | 0.398 |  | 2.931 | 7362.769
21日 | 7.105 | 17.93 |  | 129.545 | 5.903 |  | 42.651 | 8.398 |  | 60.677 | 13.947 |  | 100.767 | 0.013 |  | 0.096 | 0.392 |  | 2.836 | 7224.817
22日 | 7.093 | 12.422 |  | 90.888 | 5.932 |  | 43.408 | 8.693 |  | 63.603 | 35.43 |  | 259.231 | 0.014 |  | 0.103 | 0.443 |  | 3.245 | 7316.539
23日 | 7.093 | 10.787 |  | 79.76 | 6.227 |  | 46.046 | 11.017 |  | 81.462 | 46.684 |  | 345.172 | 0.015 |  | 0.115 | 0.533 |  | 3.946 | 7393.788
24日 | 7.102 | 9.106 |  | 70.549 | 6.493 |  | 50.304 | 8.934 |  | 69.216 | 39.989 |  | 309.815 | 0.015 |  | 0.119 | 0.368 |  | 2.858 | 7747.371
25日 | 7.108 | 7.825 |  | 96.554 | 5.823 |  | 71.857 | 7.146 |  | 88.175 | 24.581 |  | 303.303 | 0.017 |  | 0.215 | 0.258 |  | 3.189 | 12338.777
26日 | 7.151 | 7.159 |  | 105.077 | 5.712 |  | 83.835 | 18.657 |  | 273.821 | 57.905 |  | 849.814 | 0.015 |  | 0.233 | 0.288 |  | 4.23 | 14675.838
27日 | 7.088 | 6.273 |  | 88.366 | 6.053 |  | 85.265 | 27.681 |  | 389.893 | 38.327 |  | 539.845 | 0.012 |  | 0.174 | 0.264 |  | 3.719 | 14085.007
28日 | 7.055 | 7.146 |  | 100.633 | 5.829 |  | 82.089 | 18.424 |  | 259.441 | 38.932 |  | 548.21 | 0.011 |  | 0.158 | 0.378 |  | 5.325 | 14081.174
29日 | 7.091 | 9.221 |  | 132.443 | 5.109 |  | 73.39 | 17.734 |  | 254.704 | 17.804 |  | 255.708 | 0.012 |  | 0.182 | 0.413 |  | 5.938 | 14362.137
30日 | 6.909 | 22.339 |  | 317.548 | 3.766 |  | 53.539 | 12.541 |  | 178.266 | 30.249 |  | 429.984 | 0.02 |  | 0.287 | 0.46 |  | 6.549 | 14214.573
31日 | 6.906 | 21.642 |  | 308.135 | 3.779 |  | 53.816 | 16.482 |  | 234.672 | 14.45 |  | 205.731 | 0.017 |  | 0.252 | 0.452 |  | 6.445 | 14237.417
有效月均值 | 7.12 | 14.621 |  | 133.169 | 6.072 |  | 55.306 | 12.37 |  | 112.67 | 25.981 |  | 236.643 | 0.017 |  | 0.159 | 0.386 |  | 3.518 | 9108.001
最大值 | 7.204 | 22.339 |  | 317.548 | 7.507 |  | 85.265 | 27.681 |  | 389.893 | 57.905 |  | 849.814 | 0.031 |  | 0.287 | 0.533 |  | 6.549 | 14675.838
最小值 | 6.906 | 6.273 |  | 70.549 | 3.766 |  | 42.651 | 7.146 |  | 57.211 | 4.327 |  | 31.503 | 0.011 |  | 0.096 | 0.258 |  | 2.503 | 7129.897
总量 |  |  |  | 3462.399 |  |  | 1437.975 |  |  | 2929.422 |  |  | 6152.741 |  |  | 4.153 |  |  | 91.484 | 236808.047