## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2023-03
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 6.993 | 4.572 | 50 | 2.033 | 0.215 | 10 | 0.095 | 444.57
2日 | 7.101 | 5.351 |  | 2.48 | 0.254 |  | 0.117 | 463.383
3日 | 6.931 | 4.463 |  | 2.047 | 0.29 |  | 0.133 | 458.626
4日 | 6.993 | 6.205 |  | 3.187 | 0.258 |  | 0.132 | 513.553
5日 | 7.151 | 5.969 |  | 3.328 | 0.264 |  | 0.147 | 557.669
6日 | 7.037 | 7.406 |  | 4.036 | 0.33 |  | 0.18 | 544.933
7日 | 7.042 | 4.552 |  | 1.764 | 0.229 |  | 0.089 | 387.467
8日 | 7.108 | 3.972 |  | 1.771 | 0.204 |  | 0.091 | 445.811
9日 | 7.055 | 4.07 |  | 2.028 | 0.258 |  | 0.128 | 498.224
10日 | 7.04 | 3.898 |  | 2.003 | 0.24 |  | 0.123 | 513.798
11日 | 6.98 | 3.725 |  | 1.8 | 0.285 |  | 0.138 | 483.099
12日 | 7.087 | 3.842 |  | 1.761 | 0.258 |  | 0.118 | 458.261
13日 | 7.293 | 6.992 |  | 3.799 | 0.33 |  | 0.179 | 543.264
14日 | 7.186 | 4.982 |  | 2.676 | 0.143 |  | 0.076 | 537.047
15日 | 7.151 | 4.713 |  | 1.99 | 0.255 |  | 0.108 | 422.204
16日 | - | - |  | - | - |  | - | -
17日 | 7.366 | 6.258 |  | 1.084 | 0.154 |  | 0.026 | 173.197
18日 | 7.273 | 6.482 |  | 2.557 | 0.172 |  | 0.067 | 394.445
19日 | 7.307 | 4.891 |  | 2.178 | 0.196 |  | 0.087 | 445.28
20日 | 7.07 | 8.855 |  | 4.596 | 0.426 |  | 0.221 | 518.98
21日 | 7.056 | 4.967 |  | 2.669 | 0.15 |  | 0.08 | 537.322
22日 | 6.847 | 4.666 |  | 2.721 | 0.155 |  | 0.09 | 583.099
23日 | 6.916 | 4.035 |  | 2.242 | 0.157 |  | 0.087 | 555.578
24日 | 7.088 | 9.141 |  | 5.135 | 0.417 |  | 0.234 | 561.725
25日 | 7.091 | 18.809 |  | 9.327 | 0.651 |  | 0.323 | 495.857
26日 | 7.004 | 9.089 |  | 4.594 | 0.257 |  | 0.13 | 505.402
27日 | 6.937 | 11.713 |  | 5.41 | 0.404 |  | 0.186 | 461.878
28日 | 7.256 | 6.558 |  | 3.094 | 0.351 |  | 0.165 | 471.755
29日 | 7.02 | 9.6 |  | 4.191 | 0.388 |  | 0.169 | 436.546
30日 | 7.05 | 7.199 |  | 3.12 | 0.26 |  | 0.112 | 433.35
31日 | 7.008 | 5.902 |  | 2.844 | 0.267 |  | 0.129 | 481.831
有效月均值 | 7.081 | 6.453 |  | 3.082 | 0.276 |  | 0.132 | 477.605
最大值 | 7.366 | 18.809 |  | 9.327 | 0.651 |  | 0.323 | 583.099
最小值 | 6.847 | 3.725 |  | 1.084 | 0.143 |  | 0.026 | 173.197
总量 |  |  |  | 92.465 |  |  | 3.96 | 14328.156