## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 广东中金岭南环保工程有限公司仁化分公司 监控点: 工业废水总排放口 时间: 2023-03
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 六价铬 |  |  | 总铅 |  |  | 氨氮 |  |  | 总氮 |  |  | 总磷 |  |  | 水温(摄氏度) | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 6.976 | 5.985 | 40 | 2.712 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.044 | 8 | 0.02 | 5.627 | 20 | 2.55 | 0.052 | 1 | 0.024 | 17.213 | 453.13
2日 | 7.095 | 6.852 |  | 3.271 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  | 0.023 | 5.637 |  | 2.691 | 0.05 |  | 0.024 | 17.87 | 477.31
3日 | 7.183 | 7.63 |  | 3.951 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.046 |  | 0.024 | 5.763 |  | 2.984 | 0.046 |  | 0.024 | 17.846 | 517.76
4日 | 7.197 | 7.804 |  | 4.065 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.044 |  | 0.023 | 5.644 |  | 2.94 | 0.046 |  | 0.024 | 17.95 | 520.87
5日 | 7.147 | 7.47 |  | 3.614 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 |  | 0.021 | 5.974 |  | 2.89 | 0.049 |  | 0.024 | 18.17 | 483.74
6日 | 7.091 | 7.059 |  | 3.552 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.045 |  | 0.023 | 5.465 |  | 2.75 | 0.049 |  | 0.025 | 18.524 | 503.13
7日 | 7.058 | 9.446 |  | 4.868 | 0.003 |  | 0.002 | 0.001 |  | 0.001 | 0.131 |  | 0.067 | 7.612 |  | 3.923 | 0.097 |  | 0.05 | 18.88 | 515.34
8日 | 7.037 | 8.561 |  | 4.366 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.045 |  | 0.023 | 12.671 |  | 6.462 | 0.094 |  | 0.048 | 18.883 | 509.97
9日 | 7.028 | 7.254 |  | 3.726 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.046 |  | 0.024 | 10.846 |  | 5.571 | 0.093 |  | 0.048 | 19.334 | 513.6
10日 | 7.072 | 6.003 |  | 2.992 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 |  | 0.025 | 10.359 |  | 5.163 | 0.096 |  | 0.048 | 19.964 | 498.38
11日 | 7.111 | 9.291 |  | 4.556 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  | 0.024 | 10.554 |  | 5.175 | 0.099 |  | 0.049 | 20.456 | 490.32
12日 | 7.114 | 11.459 |  | 5.621 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  | 0.024 | 11.07 |  | 5.43 | 0.122 |  | 0.06 | 20.55 | 490.51
13日 | 7.132 | 11.689 |  | 5.567 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 |  | 0.024 | 11.806 |  | 5.623 | 0.146 |  | 0.07 | 19.821 | 476.25
14日 | 7.187 | 11.73 |  | 5.494 | 0.004 |  | 0.002 | 0.006 |  | 0.003 | 0.198 |  | 0.093 | 11.363 |  | 5.322 | 0.151 |  | 0.071 | 19.729 | 468.34
15日 | 7.231 | 10.004 |  | 4.867 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.051 |  | 0.025 | 10.753 |  | 5.231 | 0.148 |  | 0.072 | 20.7 | 486.46
16日 | 7.235 | 9.511 |  | 4.991 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  | 0.026 | 9.107 |  | 4.779 | 0.135 |  | 0.071 | 21.325 | 524.72
17日 | 7.251 | 9.751 |  | 5.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 |  | 0.031 | 8.834 |  | 4.729 | 0.134 |  | 0.072 | 21.689 | 535.28
18日 | 7.296 | 7.813 |  | 3.92 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.047 |  | 0.024 | 8.439 |  | 4.234 | 0.147 |  | 0.074 | 21.287 | 501.7
19日 | 7.319 | 8.15 |  | 3.645 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.053 |  | 0.024 | 9.237 |  | 4.131 | 0.16 |  | 0.072 | 20.594 | 447.21
20日 | 7.275 | 7.274 |  | 3.537 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  | 0.024 | 10.022 |  | 4.873 | 0.176 |  | 0.086 | 20.362 | 486.19
21日 | 7.195 | 9.177 |  | 4.202 | 0.01 |  | 0.005 | 0 |  | 0 | 0.194 |  | 0.089 | 10.804 |  | 4.947 | 0.185 |  | 0.085 | 20.748 | 457.87
22日 | 7.181 | 13.583 |  | 3.82 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.071 |  | 0.02 | 11.076 |  | 3.115 | 0.167 |  | 0.047 | 21.193 | 281.22
23日 | 7.116 | 13.105 |  | 4.185 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.068 |  | 0.022 | 12.328 |  | 3.937 | 0.181 |  | 0.058 | 22.264 | 319.34
24日 | 7.073 | 13.196 |  | 5.955 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.046 |  | 0.021 | 13.347 |  | 6.023 | 0.188 |  | 0.085 | 21.274 | 451.25
25日 | 7.172 | 12.413 |  | 4.183 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.038 |  | 0.013 | 14.169 |  | 4.775 | 0.183 |  | 0.062 | 20.386 | 336.98
26日 | 7.289 | 12.379 |  | 4.057 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.003 |  | 0.001 | 12.641 |  | 4.143 | 0.164 |  | 0.054 | 19.162 | 327.73
27日 | 7.455 | 12.791 |  | 5.58 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.002 |  | 0.001 | 9.27 |  | 4.045 | 0.199 |  | 0.087 | 18.656 | 436.32
28日 | 7.546 | 9.884 |  | 4.756 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 |  | 0.059 | 6.23 |  | 2.998 | 0.222 |  | 0.107 | 18.621 | 481.17
29日 | 7.578 | 11.711 |  | 5.587 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.004 |  | 0.002 | 4.502 |  | 2.148 | 0.247 |  | 0.118 | 18.489 | 477.04
30日 | 7.612 | 11.865 |  | 5.219 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.022 |  | 0.01 | 4.579 |  | 2.014 | 0.266 |  | 0.117 | 18.62 | 439.83
31日 | 7.622 | 11.309 |  | 5.655 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.035 |  | 0.018 | 4.635 |  | 2.318 | 0.283 |  | 0.142 | 18.799 | 500.01
有效月均值 | 7.221 | 9.558 |  | 4.443 | 0.0006246109194480939 |  | 0.0002903225806451613 | 0.0002776048530880417 |  | 0.00012903225806451613 | 0.058 |  | 0.027 | 8.877 |  | 4.126 | 0.138 |  | 0.064 | 19.609 | 464.805
最大值 | 7.622 | 13.583 |  | 5.955 | 0.01 |  | 0.005 | 0.006 |  | 0.003 | 0.198 |  | 0.093 | 14.169 |  | 6.462 | 0.283 |  | 0.142 | 22.264 | 535.28
最小值 | 6.976 | 5.985 |  | 2.712 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.002 |  | 0.001 | 4.502 |  | 2.014 | 0.046 |  | 0.024 | 17.213 | 281.22
总量 |  |  |  | 137.734 |  |  | 0.009 |  |  | 0.004 |  |  | 0.848 |  |  | 127.914 |  |  | 1.998 |  | 14408.97