## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 监控点: 条埂冲废水排口 时间: 2023-03
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 总镉 |  |  | 总砷 |  |  | 总铅 |  |  | 总锌 |  |  | 氨氮 |  |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 7.892 | 3.784 | 40 | 26.126 | 0.003 | 0.02 | 0.021 | 0.002 | 0.1 | 0.018 | 0.007 | 0.2 | 0.049 | 0.074 | 0.1 | 0.512 | 0.115 | 8 | 0.799 | 6903.973
2日 | 7.89 | 4.018 |  | 25.619 | 0.003 |  | 0.019 | 0.002 |  | 0.015 | 0.006 |  | 0.044 | 0.074 |  | 0.476 | 0.124 |  | 0.793 | 6375.55
3日 | 7.893 | 4.225 |  | 30.113 | 0.003 |  | 0.028 | 0.002 |  | 0.018 | 0.008 |  | 0.061 | 0.073 |  | 0.526 | 0.129 |  | 0.925 | 7126.618
4日 | 7.928 | 4.199 |  | 42.351 | 0.001 |  | 0.017 | 0.002 |  | 0.02 | 0.008 |  | 0.082 | 0.073 |  | 0.745 | 0.128 |  | 1.292 | 10085.027
5日 | 7.932 | 3.669 |  | 33.795 | 0.003 |  | 0.028 | 0.002 |  | 0.022 | 0.008 |  | 0.078 | 0.075 |  | 0.695 | 0.113 |  | 1.048 | 9210.829
6日 | 7.936 | 3.89 |  | 23.497 | 0.003 |  | 0.021 | 0.002 |  | 0.012 | 0.007 |  | 0.046 | 0.074 |  | 0.447 | 0.113 |  | 0.688 | 6039.855
7日 | 7.929 | 6.273 |  | 40.288 | 0.003 |  | 0.019 | 0.001 |  | 0.012 | 0.005 |  | 0.032 | 0.097 |  | 0.625 | 0.246 |  | 1.582 | 6421.581
8日 | 7.902 | 3.899 |  | 25.188 | 0.004 |  | 0.026 | 0.002 |  | 0.015 | 0.002 |  | 0.013 | 0.147 |  | 0.954 | 0.108 |  | 0.702 | 6460.097
9日 | 7.871 | 3.912 |  | 25.635 | 0.003 |  | 0.022 | 0.001 |  | 0.012 | 0.001 |  | 0.012 | 0.142 |  | 0.932 | 0.111 |  | 0.729 | 6551.775
10日 | 7.866 | 3.915 |  | 20.366 | 0.003 |  | 0.019 | 0.002 |  | 0.013 | 0.002 |  | 0.014 | 0.142 |  | 0.739 | 0.124 |  | 0.65 | 5201.466
11日 | 7.866 | 3.894 |  | 19.711 | 0.003 |  | 0.019 | 0.001 |  | 0.007 | 0.002 |  | 0.014 | 0.138 |  | 0.701 | 0.145 |  | 0.737 | 5061.535
12日 | 7.884 | 3.987 |  | 28.246 | 0.003 |  | 0.022 | 0.002 |  | 0.019 | 0.003 |  | 0.022 | 0.135 |  | 0.958 | 0.142 |  | 1.011 | 7083.363
13日 | 7.895 | 3.927 |  | 27.4 | 0.003 |  | 0.025 | 0.002 |  | 0.014 | 0.003 |  | 0.021 | 0.146 |  | 1.021 | 0.137 |  | 0.958 | 6977.18
14日 | 7.882 | 7.844 |  | 52.024 | 0.003 |  | 0.022 | 0.003 |  | 0.02 | 0.006 |  | 0.046 | 0.162 |  | 1.079 | 0.458 |  | 3.04 | 6631.595
15日 | 7.861 | 3.584 |  | 28.046 | 0.002 |  | 0.022 | 0.001 |  | 0.013 | 0.007 |  | 0.061 | 0.162 |  | 1.275 | 0.171 |  | 1.339 | 7824.29
16日 | 7.888 | 3.952 |  | 35.296 | 0.002 |  | 0.023 | 0.002 |  | 0.023 | 0.009 |  | 0.088 | 0.157 |  | 1.404 | 0.171 |  | 1.534 | 8930.402
17日 | 7.882 | 3.975 |  | 24.649 | 0.003 |  | 0.023 | 0.002 |  | 0.014 | 0.007 |  | 0.048 | 0.162 |  | 1.008 | 0.186 |  | 1.156 | 6199.63
18日 | 7.87 | 3.914 |  | 33.327 | 0.004 |  | 0.034 | 0.003 |  | 0.026 | 0.009 |  | 0.077 | 0.162 |  | 1.383 | 0.184 |  | 1.571 | 8513.087
19日 | 7.886 | 4.069 |  | 29.681 | 0.003 |  | 0.026 | 0.002 |  | 0.018 | 0.009 |  | 0.07 | 0.163 |  | 1.193 | 0.171 |  | 1.248 | 7292.731
20日 | 7.884 | 3.678 |  | 35.881 | 0.005 |  | 0.055 | 0.002 |  | 0.02 | 0.008 |  | 0.087 | 0.156 |  | 1.527 | 0.194 |  | 1.893 | 9753.116
21日 | 7.881 | 5.198 |  | 34.123 | 0.004 |  | 0.03 | 0.002 |  | 0.017 | 0.011 |  | 0.076 | 0.147 |  | 0.968 | 0.361 |  | 2.371 | 6564.096
22日 | 7.856 | 3.645 |  | 21.698 | 0.003 |  | 0.021 | 0.002 |  | 0.016 | 0.01 |  | 0.063 | 0.133 |  | 0.795 | 0.203 |  | 1.214 | 5952.282
23日 | 7.852 | 3.782 |  | 23.916 | 0.002 |  | 0.017 | 0.002 |  | 0.014 | 0.01 |  | 0.069 | 0.136 |  | 0.866 | 0.215 |  | 1.364 | 6322.146
24日 | 7.938 | 4.171 |  | 67.649 | 0.004 |  | 0.066 | 0.002 |  | 0.036 | 0.016 |  | 0.26 | 0.127 |  | 2.075 | 0.225 |  | 3.659 | 16218.001
25日 | 8.03 | 3.962 |  | 184.27 | 0.005 |  | 0.266 | 0.021 |  | 0.999 | 0.028 |  | 1.334 | 0.152 |  | 7.1 | 0.199 |  | 9.278 | 46506.38
26日 | 7.974 | 3.622 |  | 84.955 | 0.006 |  | 0.146 | 0.025 |  | 0.593 | 0.029 |  | 0.692 | 0.129 |  | 3.026 | 0.173 |  | 4.06 | 23453.114
27日 | 7.901 | 4.112 |  | 160.115 | 0.007 |  | 0.31 | 0.008 |  | 0.324 | 0.021 |  | 0.838 | - |  | - | 0.165 |  | 6.459 | 38936.812
28日 | 7.888 | 4.613 |  | 120.024 | 0.007 |  | 0.202 | 0.003 |  | 0.096 | 0.017 |  | 0.461 | 0.272 |  | 7.101 | 0.311 |  | 8.107 | 26014.415
29日 | 7.891 | 3.963 |  | 144.857 | 0.006 |  | 0.243 | 0.001 |  | 0.072 | 0.015 |  | 0.581 | 0.438 |  | 16.04 | 0.125 |  | 4.596 | 36550.704
30日 | 7.91 | 3.899 |  | 106.958 | 0.004 |  | 0.121 | 0.002 |  | 0.06 | 0.015 |  | 0.417 | 0.34 |  | 9.341 | 0.121 |  | 3.336 | 27429.647
31日 | 7.914 | 4.092 |  | 73.877 | 0.003 |  | 0.06 | 0.001 |  | 0.028 | 0.012 |  | 0.23 | 0.268 |  | 4.844 | 0.124 |  | 2.253 | 18049.897
有效月均值 | 7.899 | 4.108 |  | 52.57 | 0.004 |  | 0.063 | 0.006 |  | 0.083 | 0.015 |  | 0.193 | 0.177 |  | 2.345 | 0.177 |  | 2.27 | 12794.877
最大值 | 8.03 | 7.844 |  | 184.27 | 0.007 |  | 0.31 | 0.025 |  | 0.999 | 0.029 |  | 1.334 | 0.438 |  | 16.04 | 0.458 |  | 9.278 | 46506.38
最小值 | 7.852 | 3.584 |  | 19.711 | 0.001 |  | 0.017 | 0.001 |  | 0.007 | 0.001 |  | 0.012 | 0.073 |  | 0.447 | 0.108 |  | 0.65 | 5061.535
总量 |  |  |  | 1629.681 |  |  | 1.972 |  |  | 2.586 |  |  | 5.986 |  |  | 70.356 |  |  | 70.392 | 396641.194