## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 仁化县生活污水处理厂 监控点: 废水总排口 时间: 2023-04
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  | 总氮 |  |  | 总磷 |  |  | 水温(摄氏度) | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 7.164 | 4.896 | 40 | 116.538 | 0.287 | 8 | 6.851 | 5.543 | 0.5 | 131.935 | 0.134 | 20 | 3.209 | 18.488 | 23798.892
2日 | 7.075 | 5.104 |  | 123.823 | 0.552 |  | 13.415 | 6.038 |  | 146.493 | 0.166 |  | 4.033 | 18.371 | 24259.514
3日 | 7.039 | 4.909 |  | 117.015 | 0.428 |  | 10.206 | 5.828 |  | 138.923 | 0.179 |  | 4.276 | 18.952 | 23834.668
4日 | 7.004 | 8.774 |  | 213.779 | 0.673 |  | 16.408 | 5.812 |  | 141.613 | 0.205 |  | 4.997 | 18.831 | 24365.044
5日 | 7.106 | 4.5 |  | 110.729 | 0.022 |  | 0.564 | 2.495 |  | 61.391 | 0.155 |  | 3.823 | 19.198 | 24605.124
6日 | 7.175 | 4.429 |  | 105.108 | 0.162 |  | 3.86 | 1.534 |  | 36.412 | 0.136 |  | 3.246 | 20.048 | 23727.841
7日 | 7.189 | 4.961 |  | 119.222 | 0.232 |  | 5.586 | 3.589 |  | 86.25 | 0.157 |  | 3.779 | 19.371 | 24030.159
8日 | 7.091 | 5.296 |  | 125.161 | 0.258 |  | 6.101 | 5.268 |  | 124.502 | 0.223 |  | 5.278 | 19.574 | 23629.352
9日 | 7.004 | 5.366 |  | 127.629 | 0.424 |  | 10.106 | 5.42 |  | 128.928 | 0.29 |  | 6.909 | 19.371 | 23783.115
10日 | 6.977 | 5.448 |  | 129.389 | 0.948 |  | 22.525 | 4.616 |  | 109.632 | 0.303 |  | 7.216 | 19.522 | 23748.708
11日 | 6.941 | 5.412 |  | 124.085 | 0.253 |  | 5.81 | 5.937 |  | 136.121 | 0.273 |  | 6.274 | 20.342 | 22926.042
12日 | 6.836 | 4.482 |  | 107.419 | 0.355 |  | 8.516 | 6.431 |  | 154.128 | 0.28 |  | 6.721 | 19.81 | 23964.061
13日 | 6.77 | 4.478 |  | 106.179 | 0.508 |  | 12.056 | 6.107 |  | 144.786 | 0.294 |  | 6.991 | 20.485 | 23707.159
14日 | 6.799 | 4.688 |  | 111.12 | 0.626 |  | 14.841 | 4.866 |  | 115.337 | 0.31 |  | 7.367 | 20.801 | 23701.482
15日 | 6.773 | 4.52 |  | 74.312 | 0.25 |  | 4.123 | 5.78 |  | 95.023 | 0.278 |  | 4.577 | 30.547 | 16439.24
16日 | 6.837 | 4.959 |  | 68.738 | 0.162 |  | 2.253 | 5.474 |  | 75.878 | 0.237 |  | 3.286 | 37.072 | 13860.988
17日 | 6.812 | 5.315 |  | 66.762 | 0.316 |  | 3.969 | 5.013 |  | 62.967 | 0.271 |  | 3.408 | 41.987 | 12559.298
18日 | 6.84 | 6.686 |  | 80.49 | 1.064 |  | 12.813 | 5.116 |  | 61.591 | 0.292 |  | 3.524 | 44.435 | 12037.411
19日 | 6.715 | 5.622 |  | 128.533 | 0.856 |  | 19.588 | 4.527 |  | 103.499 | 0.232 |  | 5.305 | 23.418 | 22858.644
20日 | 6.858 | 4.117 |  | 97.904 | 0.041 |  | 0.981 | 3.553 |  | 84.485 | 0.153 |  | 3.656 | 22.422 | 23775.307
21日 | 6.879 | 4.201 |  | 100.932 | 0.123 |  | 2.968 | 3.835 |  | 92.142 | 0.183 |  | 4.409 | 22.488 | 24021.075
22日 | 6.872 | 4.497 |  | 105.292 | 0.151 |  | 3.554 | 3.077 |  | 72.047 | 0.224 |  | 5.248 | 23.153 | 23411.467
23日 | 6.844 | 4.444 |  | 110.459 | 0.14 |  | 3.504 | 4.094 |  | 101.776 | 0.267 |  | 6.65 | 21.611 | 24855.007
24日 | 6.967 | 4.069 |  | 97.083 | 0.025 |  | 0.604 | 3.593 |  | 85.739 | 0.215 |  | 5.132 | 22.262 | 23859.113
25日 | 7.007 | 5.95 |  | 140.472 | 0.284 |  | 6.721 | 4.609 |  | 108.824 | 0.226 |  | 5.342 | 21.675 | 23608.438
26日 | 6.937 | 4.793 |  | 112.956 | 0.591 |  | 13.936 | 5.168 |  | 121.786 | 0.252 |  | 5.94 | 21.316 | 23563.547
27日 | 6.933 | 4.545 |  | 106.03 | 0.111 |  | 2.6 | 5.53 |  | 129 | 0.28 |  | 6.531 | 21.396 | 23323.976
28日 | 6.833 | 4.291 |  | 101.304 | 0.183 |  | 4.34 | 6.186 |  | 146.056 | 0.287 |  | 6.795 | 21.162 | 23607.436
29日 | 6.812 | 4.327 |  | 103.515 | 0.131 |  | 3.136 | 5.736 |  | 137.206 | 0.281 |  | 6.723 | 21.016 | 23919.811
30日 | 6.935 | 4.31 |  | 102.656 | 0.147 |  | 3.521 | 4.127 |  | 98.287 | 0.215 |  | 5.13 | 21.223 | 23813.83
有效月均值 | 6.934 | 4.95 |  | 111.154 | 0.334 |  | 7.515 | 4.799 |  | 107.758 | 0.231 |  | 5.192 | 22.022 | 22453.191
最大值 | 7.189 | 8.774 |  | 213.779 | 1.064 |  | 22.525 | 6.431 |  | 154.128 | 0.31 |  | 7.367 | 44.435 | 24855.007
最小值 | 6.715 | 4.069 |  | 66.762 | 0.022 |  | 0.564 | 1.534 |  | 36.412 | 0.134 |  | 3.209 | 18.371 | 12037.411
总量 |  |  |  | 3334.634 |  |  | 225.456 |  |  | 3232.757 |  |  | 155.775 |  | 673595.751