## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2023-04
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 7.03 | 5.587 | 50 | 2.772 | 0.414 | 10 | 0.205 | 496.094
2日 | 6.927 | 5.108 |  | 2.672 | 0.377 |  | 0.197 | 523.015
3日 | 6.868 | 7.584 |  | 3.235 | 0.348 |  | 0.148 | 426.504
4日 | 6.84 | 11.739 |  | 4.758 | 0.443 |  | 0.179 | 405.289
5日 | 6.819 | 7.078 |  | 3.202 | 0.512 |  | 0.231 | 452.352
6日 | 6.9 | 4.574 |  | 2.23 | 0.46 |  | 0.224 | 487.516
7日 | 6.909 | 4.274 |  | 2.033 | 0.315 |  | 0.15 | 475.556
8日 | 6.795 | 4.381 |  | 1.87 | 0.202 |  | 0.086 | 426.818
9日 | 6.616 | 4.33 |  | 1.915 | 0.185 |  | 0.082 | 442.171
10日 | 6.88 | 6.426 |  | 3.664 | 0.252 |  | 0.143 | 570.11
11日 | 6.796 | 6.618 |  | 3.245 | 0.153 |  | 0.075 | 490.305
12日 | 6.746 | 7.123 |  | 3.168 | 0.199 |  | 0.088 | 444.719
13日 | 6.841 | 7.632 |  | 3.552 | 0.17 |  | 0.079 | 465.357
14日 | 6.805 | 7.586 |  | 3.075 | 0.187 |  | 0.075 | 405.324
15日 | 6.986 | 7.23 |  | 1.443 | 0.29 |  | 0.058 | 199.57
16日 | - | - |  | - | - |  | - | -
17日 | - | - |  | - | - |  | - | -
18日 | - | - |  | - | - |  | - | -
19日 | - | - |  | - | - |  | - | -
20日 | 7.22 | 9.312 |  | 3.223 | 0.56 |  | 0.193 | 346.186
21日 | 6.962 | 5.905 |  | 2.417 | 0.259 |  | 0.106 | 409.248
22日 | 6.83 | 4.655 |  | 2.036 | 0.085 |  | 0.037 | 437.363
23日 | 6.777 | 5.286 |  | 2.062 | 0.182 |  | 0.071 | 390.024
24日 | 6.958 | 8.561 |  | 3.237 | 0.394 |  | 0.149 | 378.093
25日 | 6.861 | 4.086 |  | 1.677 | 0.11 |  | 0.045 | 410.414
26日 | 6.774 | 3.731 |  | 1.326 | 0.104 |  | 0.037 | 355.31
27日 | 6.695 | 4.209 |  | 1.489 | 0.109 |  | 0.038 | 353.723
28日 | 6.714 | 3.912 |  | 2.124 | 0.116 |  | 0.063 | 542.817
29日 | 6.669 | 7.486 |  | 3.942 | 0.267 |  | 0.141 | 526.543
30日 | 6.538 | 3.748 |  | 1.494 | 0.149 |  | 0.059 | 398.56
有效月均值 | 6.836 | 6.027 |  | 2.61 | 0.262 |  | 0.113 | 433.037
最大值 | 7.22 | 11.739 |  | 4.758 | 0.56 |  | 0.231 | 570.11
最小值 | 6.538 | 3.731 |  | 1.326 | 0.085 |  | 0.037 | 199.57
总量 |  |  |  | 67.861 |  |  | 2.959 | 11258.983