## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 监控点: 尾矿库排口 时间: 2023-04
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 总镉 |  |  | 总砷 |  |  | 总铅 |  |  | 总锌 |  |  | 氨氮 |  |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 7.003 | 20.497 | 40 | 294.658 | 4.204 | 0.02 | 60.444 | 18.898 | 0.1 | 271.675 | 12.73 | 0.2 | 183.009 | 0.021 | 1 | 0.307 | 0.421 | 8 | 6.066 | 14375.587
2日 | 6.942 | 9.699 |  | 138.623 | 4.493 |  | 64.215 | 24.853 |  | 355.215 | 5.304 |  | 75.816 | 0.019 |  | 0.277 | 0.248 |  | 3.558 | 14292.147
3日 | 6.946 | 13.63 |  | 191.795 | 4.228 |  | 59.498 | 20.539 |  | 288.997 | 6.699 |  | 94.271 | 0.017 |  | 0.241 | 0.328 |  | 4.626 | 14070.57
4日 | 7.101 | 14.749 |  | 209.537 | 3.409 |  | 48.435 | 16.807 |  | 238.784 | 21.698 |  | 308.271 | 0.023 |  | 0.33 | 0.43 |  | 6.112 | 14206.723
5日 | 7.303 | 13.877 |  | 199.559 | 2.546 |  | 36.623 | 9.476 |  | 136.277 | 30.204 |  | 434.337 | 0.019 |  | 0.279 | 0.387 |  | 5.57 | 14380.083
6日 | 7.369 | 10.781 |  | 151.296 | 2.128 |  | 29.871 | 10.053 |  | 141.08 | 6.637 |  | 93.151 | 0.019 |  | 0.271 | 0.187 |  | 2.627 | 14033.421
7日 | 7.314 | 10.127 |  | 143.446 | 2.509 |  | 35.546 | 12.04 |  | 170.553 | 2.808 |  | 39.778 | 0.034 |  | 0.485 | 0.211 |  | 2.993 | 14164.464
8日 | 7.22 | 8.46 |  | 119.838 | 2.695 |  | 38.18 | 9.734 |  | 137.886 | 9.487 |  | 134.391 | 0.051 |  | 0.726 | 0.174 |  | 2.474 | 14164.54
9日 | 7.216 | 13.039 |  | 186.429 | 2.683 |  | 38.37 | 3.652 |  | 52.216 | 6.681 |  | 95.53 | 0.029 |  | 0.418 | 0.204 |  | 2.925 | 14297.141
10日 | 7.092 | 9.419 |  | 132.426 | 2.825 |  | 39.724 | 8.151 |  | 114.601 | 13.151 |  | 184.895 | 0.029 |  | 0.415 | 0.187 |  | 2.641 | 14058.66
11日 | 7.15 | 8.976 |  | 119.439 | 2.343 |  | 31.178 | 7.257 |  | 96.559 | 9.559 |  | 127.199 | 0.074 |  | 0.993 | 0.206 |  | 2.745 | 13305.53
12日 | 7.031 | 12.146 |  | 172.567 | 3.381 |  | 48.035 | 10.228 |  | 145.319 | 16.144 |  | 229.363 | 0.109 |  | 1.557 | 0.665 |  | 9.452 | 14206.882
13日 | 7.115 | 9.465 |  | 135.844 | 4.125 |  | 59.214 | 7.121 |  | 102.213 | 18.996 |  | 272.641 | 0.084 |  | 1.209 | 0.45 |  | 6.471 | 14351.934
14日 | 7.052 | 15.638 |  | 228.49 | 4.097 |  | 59.872 | 4.699 |  | 68.669 | 5.949 |  | 86.92 | 0.015 |  | 0.228 | 0.381 |  | 5.575 | 14610.873
15日 | 7.042 | 15.512 |  | 219.886 | 4.058 |  | 57.524 | 4.691 |  | 66.503 | 8.754 |  | 124.09 | 0.016 |  | 0.23 | 0.381 |  | 5.412 | 14174.513
16日 | 6.996 | 13.271 |  | 189.088 | 4.12 |  | 58.709 | 5.887 |  | 83.889 | 11.647 |  | 165.95 | 0.016 |  | 0.238 | 0.363 |  | 5.185 | 14247.932
17日 | 7.191 | 13.44 |  | 173.786 | 3.997 |  | 51.692 | 6.941 |  | 89.756 | 6.709 |  | 86.753 | 0.012 |  | 0.164 | 0.388 |  | 5.02 | 12930.175
18日 | 7.214 | 17.437 |  | 245.687 | 3.987 |  | 56.189 | 5.638 |  | 79.452 | 3.803 |  | 53.593 | 0.013 |  | 0.195 | 0.364 |  | 5.134 | 14089.798
19日 | 7.134 | 18.889 |  | 271.378 | 3.959 |  | 56.882 | 4.603 |  | 66.132 | 12.644 |  | 181.661 | 0.014 |  | 0.215 | 0.574 |  | 8.256 | 14366.576
20日 | 7.051 | 15.749 |  | 227.097 | 3.76 |  | 54.229 | 4.258 |  | 61.411 | 7.668 |  | 110.578 | 0.013 |  | 0.19 | 0.374 |  | 5.395 | 14419.418
21日 | 7.022 | 15.097 |  | 221.225 | 3.796 |  | 55.631 | 3.923 |  | 57.498 | 9.491 |  | 139.079 | 0.014 |  | 0.214 | 0.373 |  | 5.471 | 14653.48
22日 | 7.026 | 14.777 |  | 210.718 | 3.718 |  | 53.029 | 2.926 |  | 41.724 | 9.369 |  | 133.598 | 0.015 |  | 0.214 | 0.389 |  | 5.55 | 14259.56
23日 | 6.949 | 16.927 |  | 245.252 | 3.913 |  | 56.705 | 4.771 |  | 69.129 | 15.261 |  | 221.109 | 0.014 |  | 0.213 | 0.395 |  | 5.735 | 14488.248
24日 | 7.004 | 17.058 |  | 244.473 | 3.757 |  | 53.858 | 3.944 |  | 56.537 | 10.613 |  | 152.11 | 0.014 |  | 0.211 | 0.394 |  | 5.657 | 14331.85
25日 | 6.988 | 20.408 |  | 292.9 | 4.033 |  | 57.884 | 5.812 |  | 83.426 | 15.758 |  | 226.164 | 0.014 |  | 0.213 | 0.411 |  | 5.908 | 14352.17
26日 | 6.998 | 21.692 |  | 311.229 | 3.963 |  | 56.87 | 8.996 |  | 129.078 | 24.827 |  | 356.212 | 0.014 |  | 0.212 | 0.525 |  | 7.54 | 14347.599
27日 | 7.014 | 21.98 |  | 314.908 | 3.756 |  | 53.823 | 10.913 |  | 156.362 | 27.872 |  | 399.33 | 0.015 |  | 0.215 | 0.376 |  | 5.391 | 14326.939
28日 | 7.004 | 19.613 |  | 276.566 | 3.624 |  | 51.105 | 8.898 |  | 125.476 | 19.577 |  | 276.059 | 0.015 |  | 0.219 | 0.391 |  | 5.514 | 14101.049
29日 | 7.009 | 18.058 |  | 264.008 | 3.487 |  | 50.989 | 8.295 |  | 121.275 | 17.213 |  | 251.651 | 0.014 |  | 0.214 | 0.388 |  | 5.676 | 14619.401
30日 | 6.983 | 18.291 |  | 259.656 | 3.502 |  | 49.724 | 8.686 |  | 123.313 | 17.876 |  | 253.773 | 0.015 |  | 0.216 | 0.395 |  | 5.608 | 14195.619
有效月均值 | 7.082 | 14.989 |  | 213.06 | 3.574 |  | 50.801 | 8.749 |  | 124.366 | 12.877 |  | 183.042 | 0.026 |  | 0.37 | 0.366 |  | 5.209 | 14214.096
最大值 | 7.369 | 21.98 |  | 314.908 | 4.493 |  | 64.215 | 24.853 |  | 355.215 | 30.204 |  | 434.337 | 0.109 |  | 1.557 | 0.665 |  | 9.452 | 14653.48
最小值 | 6.942 | 8.46 |  | 119.439 | 2.128 |  | 29.871 | 2.926 |  | 41.724 | 2.808 |  | 39.778 | 0.012 |  | 0.164 | 0.174 |  | 2.474 | 12930.175
总量 |  |  |  | 6391.804 |  |  | 1524.048 |  |  | 3731.005 |  |  | 5491.282 |  |  | 11.109 |  |  | 156.287 | 426422.885