## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 广东中金岭南环保工程有限公司仁化分公司 监控点: 工业废水总排放口 时间: 2023-04
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 六价铬 |  |  | 总铅 |  |  | 氨氮 |  |  | 总氮 |  |  | 总磷 |  |  | 水温(摄氏度) | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 7.621 | 11.663 | 40 | 5.286 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.033 | 8 | 0.015 | 4.174 | 20 | 1.892 | 0.302 | 1 | 0.137 | 18.931 | 453.21
2日 | 7.632 | 12.712 |  | 5.979 | 0 |  | 0 | 0.004 |  | 0.002 | 0.046 |  | 0.022 | 5.064 |  | 2.382 | 0.314 |  | 0.148 | 19.198 | 470.34
3日 | 7.621 | 11.553 |  | 5.435 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.044 |  | 0.021 | 5.864 |  | 2.759 | 0.344 |  | 0.162 | 19.577 | 470.43
4日 | 7.553 | 14.492 |  | 6.416 | 0.004 |  | 0.002 | 0.006 |  | 0.003 | 0.246 |  | 0.109 | 6.609 |  | 2.926 | 0.361 |  | 0.16 | 19.899 | 442.72
5日 | 7.494 | 11.192 |  | 2.107 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 |  | 0.006 | 6.321 |  | 1.19 | 0.313 |  | 0.059 | 20.026 | 188.25
6日 | 7.522 | 11.206 |  | 1.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.634 |  | 0.533 | 0.253 |  | 0.024 | 19.98 | 94.59
7日 | 7.579 | 10.678 |  | 0.513 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.599 |  | 0.269 | 0.249 |  | 0.012 | 19.775 | 48.04
8日 | 7.491 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - | 0
9日 | 7.525 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - | 0
10日 | 7.505 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - | 0
11日 | 7.464 | 10.729 |  | 0.125 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.978 |  | 0.058 | 0.257 |  | 0.003 | 19.742 | 11.65
12日 | 7.421 | 11.839 |  | 4.421 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.112 |  | 0.042 | 6.609 |  | 2.468 | 0.358 |  | 0.134 | 20.514 | 373.4
13日 | 7.628 | 12.734 |  | 6.649 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.051 |  | 0.027 | 8.145 |  | 4.253 | 0.545 |  | 0.285 | 21.507 | 522.14
14日 | 7.742 | 12.183 |  | 6.255 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.046 |  | 0.024 | 4.994 |  | 2.564 | 0.576 |  | 0.296 | 21.814 | 513.41
15日 | 7.785 | 12.922 |  | 6.546 | 0 |  | 0 | 0.019 |  | 0.01 | 0.049 |  | 0.025 | 2.72 |  | 1.378 | 0.58 |  | 0.294 | 22.189 | 506.539
16日 | 7.818 | 11.763 |  | 6.026 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.056 |  | 0.029 | 1.723 |  | 0.883 | 0.577 |  | 0.296 | 22.8 | 512.26
17日 | 7.776 | 12.322 |  | 6.292 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.064 |  | 0.033 | 1.308 |  | 0.668 | 0.566 |  | 0.289 | 23.56 | 510.59
18日 | 7.71 | 11.871 |  | 5.607 | 0.004 |  | 0.002 | 0.004 |  | 0.002 | 0.112 |  | 0.053 | 1.922 |  | 0.908 | 0.529 |  | 0.25 | 23.861 | 472.31
19日 | 7.664 | 12.291 |  | 5.79 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.055 |  | 0.026 | 2.681 |  | 1.263 | 0.528 |  | 0.249 | 24.456 | 471.05
20日 | 7.662 | 9.901 |  | 4.773 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.051 |  | 0.025 | 2.563 |  | 1.236 | 0.51 |  | 0.246 | 26.697 | 482.06
21日 | 7.593 | 11.385 |  | 5.571 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  | 0.024 | 1.89 |  | 0.925 | 0.49 |  | 0.24 | 24.3 | 489.29
22日 | 7.502 | 11.194 |  | 5.495 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.069 |  | 0.034 | 2.518 |  | 1.236 | 0.48 |  | 0.236 | 24.304 | 490.86
23日 | 7.437 | 10.927 |  | 5.754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.079 |  | 0.042 | 0.545 |  | 0.287 | 0.461 |  | 0.243 | 29.038 | 526.54
24日 | 7.361 | 10.187 |  | 4.953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 |  | 0.028 | 5.189 |  | 2.523 | 0.456 |  | 0.221 | 37.291 | 486.17
25日 | 7.29 | 12.071 |  | 5.798 | 0 |  | 0 | 0.002 |  | 0.001 | 0.181 |  | 0.087 | 5.844 |  | 2.807 | 0.439 |  | 0.211 | 22.651 | 480.32
26日 | 7.207 | 10.352 |  | 4.97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  | 0.024 | 7.05 |  | 3.385 | 0.437 |  | 0.21 | 22.203 | 480.1
27日 | 7.092 | 9.427 |  | 4.536 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  | 0.024 | 7.748 |  | 3.727 | 0.421 |  | 0.202 | 22.073 | 481.13
28日 | 6.975 | 9.429 |  | 4.603 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  | 0.024 | 7.112 |  | 3.472 | 0.411 |  | 0.2 | 22.432 | 488.13
29日 | 7.095 | 9.979 |  | 5.103 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 |  | 0.026 | 8.414 |  | 4.303 | 0.396 |  | 0.203 | 23.467 | 511.349
30日 | 7.177 | 9.735 |  | 4.729 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.053 |  | 0.026 | 8.986 |  | 4.365 | 0.391 |  | 0.19 | 22.068 | 485.75
有效月均值 | 7.498 | 11.41 |  | 4.359 | 0.00034896005547574335 |  | 0.00013333333333333334 | 0.001 |  | 0.0006000000000000001 | 0.069 |  | 0.026 | 4.768 |  | 1.822 | 0.453 |  | 0.173 | 23.226 | 382.087
最大值 | 7.818 | 14.492 |  | 6.649 | 0.004 |  | 0.002 | 0.019 |  | 0.01 | 0.246 |  | 0.109 | 8.986 |  | 4.365 | 0.58 |  | 0.296 | 37.291 | 526.54
最小值 | 6.975 | 9.427 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.545 |  | 0 | 0.249 |  | 0 | 18.931 | 0
总量 |  |  |  | 130.792 |  |  | 0.004 |  |  | 0.018 |  |  | 0.796 |  |  | 54.66 |  |  | 5.2 |  | 11462.629