## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 监控点: 条埂冲废水排口 时间: 2023-04
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 总镉 |  |  | 总砷 |  |  | 总铅 |  |  | 总锌 |  |  | 氨氮 |  |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 7.915 | 3.667 | 40 | 77.105 | 0.003 | 0.02 | 0.071 | 0.002 | 0.1 | 0.057 | 0.011 | 0.2 | 0.245 | 0.222 | 0.1 | 4.688 | 0.129 | 8 | 2.725 | 21026.198
2日 | 7.91 | 3.723 |  | 76.461 | 0.003 |  | 0.065 | 0.002 |  | 0.045 | 0.011 |  | 0.246 | 0.183 |  | 3.758 | 0.126 |  | 2.588 | 20534.362
3日 | 7.931 | 3.862 |  | 69.071 | 0.004 |  | 0.079 | 0.002 |  | 0.045 | 0.01 |  | 0.188 | 0.147 |  | 2.629 | 0.114 |  | 2.039 | 17883.606
4日 | 7.956 | 9.597 |  | 472.869 | 0.004 |  | 0.234 | 0.001 |  | 0.095 | 0.016 |  | 0.802 | 0.206 |  | 10.166 | 0.643 |  | 31.706 | 49269.79
5日 | 8.022 | 3.95 |  | 224.668 | 0.004 |  | 0.26 | 0.005 |  | 0.303 | 0.014 |  | 0.838 | 0.23 |  | 13.103 | 0.098 |  | 5.59 | 56877.378
6日 | 8.019 | 4.114 |  | 124.839 | 0.005 |  | 0.152 | 0.002 |  | 0.089 | 0.009 |  | 0.275 | 0.287 |  | 8.735 | 0.075 |  | 2.282 | 30342.529
7日 | 8.009 | 3.9 |  | 79.845 | 0.004 |  | 0.091 | 0.002 |  | 0.044 | 0.008 |  | 0.178 | 0.32 |  | 6.558 | 0.087 |  | 1.79 | 20472.86
8日 | 8.003 | 4.179 |  | 67.094 | 0.004 |  | 0.066 | 0.002 |  | 0.035 | 0.005 |  | 0.088 | 0.315 |  | 5.065 | 0.086 |  | 1.385 | 16052.926
9日 | 7.985 | 3.952 |  | 54.578 | 0.002 |  | 0.041 | 0.001 |  | 0.02 | 0.004 |  | 0.056 | 0.295 |  | 4.076 | 0.092 |  | 1.274 | 13808.175
10日 | 7.971 | 3.452 |  | 46.787 | 0.004 |  | 0.055 | 0.002 |  | 0.029 | 0.002 |  | 0.03 | 0.247 |  | 3.36 | 0.092 |  | 1.258 | 13552.111
11日 | 7.961 | 4.88 |  | 70.245 | 0.004 |  | 0.065 | 0.001 |  | 0.024 | 0.008 |  | 0.122 | 0.228 |  | 3.282 | 0.164 |  | 2.367 | 14391.856
12日 | 7.942 | 3.952 |  | 54.986 | 0.003 |  | 0.046 | 0.002 |  | 0.032 | 0.011 |  | 0.166 | 0.212 |  | 2.953 | 0.111 |  | 1.554 | 13912.509
13日 | 7.935 | 3.883 |  | 49.019 | 0.004 |  | 0.053 | 0.002 |  | 0.026 | 0.01 |  | 0.132 | 0.207 |  | 2.62 | 0.114 |  | 1.443 | 12623.107
14日 | 7.92 | 3.848 |  | 47.9 | 0.003 |  | 0.041 | 0.002 |  | 0.026 | 0.01 |  | 0.126 | 0.196 |  | 2.444 | 0.126 |  | 1.572 | 12445.291
15日 | 7.925 | 3.92 |  | 45.332 | 0.003 |  | 0.042 | 0.002 |  | 0.023 | 0.009 |  | 0.106 | 0.183 |  | 2.127 | 0.134 |  | 1.56 | 11563.24
16日 | 7.957 | 3.922 |  | 51.893 | 0.003 |  | 0.051 | 0.002 |  | 0.029 | 0.012 |  | 0.166 | 0.183 |  | 2.43 | 0.135 |  | 1.796 | 13227.98
17日 | 7.99 | 3.982 |  | 62.763 | 0.003 |  | 0.051 | 0.001 |  | 0.023 | 0.013 |  | 0.209 | 0.18 |  | 2.844 | 0.141 |  | 2.224 | 15759.994
18日 | 7.989 | 6.217 |  | 85.659 | 0.002 |  | 0.035 | 0.002 |  | 0.032 | 0.009 |  | 0.137 | 0.126 |  | 1.736 | 0.232 |  | 3.199 | 13776.189
19日 | 7.967 | 5.325 |  | 101.376 | 0.003 |  | 0.061 | 0.002 |  | 0.045 | 0.003 |  | 0.075 | 0.097 |  | 1.848 | 0.153 |  | 2.925 | 19036.108
20日 | 7.95 | 5.059 |  | 92.661 | 0.004 |  | 0.09 | 0.002 |  | 0.045 | 0.008 |  | 0.161 | 0.093 |  | 1.719 | 0.152 |  | 2.793 | 18315.942
21日 | 7.951 | 4.812 |  | 77.102 | 0.005 |  | 0.084 | 0.002 |  | 0.032 | 0.009 |  | 0.155 | 0.093 |  | 1.492 | 0.153 |  | 2.454 | 16019.644
22日 | 7.957 | 5.245 |  | 83.511 | 0.004 |  | 0.071 | 0.002 |  | 0.034 | 0.011 |  | 0.184 | 0.09 |  | 1.443 | 0.151 |  | 2.409 | 15921.496
23日 | 7.954 | 5.906 |  | 105.965 | 0.004 |  | 0.083 | 0.002 |  | 0.043 | 0.01 |  | 0.188 | 0.083 |  | 1.494 | 0.157 |  | 2.824 | 17941.165
24日 | 7.968 | 5.176 |  | 100.588 | 0.004 |  | 0.088 | 0.002 |  | 0.044 | 0.011 |  | 0.229 | 0.109 |  | 2.126 | 0.149 |  | 2.907 | 19430.615
25日 | 7.965 | 6.13 |  | 113.529 | 0.003 |  | 0.056 | 0.002 |  | 0.039 | 0.014 |  | 0.265 | 0.14 |  | 2.609 | 0.212 |  | 3.941 | 18518.761
26日 | 7.969 | 5.268 |  | 94.023 | 0.005 |  | 0.101 | 0.002 |  | 0.05 | 0.011 |  | 0.205 | 0.167 |  | 2.981 | 0.12 |  | 2.156 | 17845.402
27日 | 7.955 | 5.63 |  | 83.574 | 0.003 |  | 0.052 | 0.002 |  | 0.036 | 0.007 |  | 0.112 | 0.174 |  | 2.588 | 0.119 |  | 1.769 | 14843.985
28日 | 7.944 | 6.94 |  | 88.409 | 0.003 |  | 0.046 | 0.002 |  | 0.032 | 0.004 |  | 0.056 | 0.163 |  | 2.077 | 0.113 |  | 1.442 | 12738.312
29日 | 7.979 | 7.095 |  | 143.997 | 0.003 |  | 0.076 | 0.002 |  | 0.051 | 0.007 |  | 0.149 | 0.171 |  | 3.473 | 0.118 |  | 2.397 | 20292.963
30日 | 8.019 | 5.83 |  | 142.293 | 0.004 |  | 0.118 | 0.002 |  | 0.051 | 0.008 |  | 0.201 | 0.179 |  | 4.373 | 0.113 |  | 2.771 | 24406.393
有效月均值 | 7.963 | 5.126 |  | 99.604 | 0.004 |  | 0.08 | 0.002 |  | 0.049 | 0.01 |  | 0.202 | 0.19 |  | 3.693 | 0.17 |  | 3.304 | 19427.696
最大值 | 8.022 | 9.597 |  | 472.869 | 0.005 |  | 0.26 | 0.005 |  | 0.303 | 0.016 |  | 0.838 | 0.32 |  | 13.103 | 0.643 |  | 31.706 | 56877.378
最小值 | 7.91 | 3.452 |  | 45.332 | 0.002 |  | 0.035 | 0.001 |  | 0.02 | 0.002 |  | 0.03 | 0.083 |  | 1.443 | 0.075 |  | 1.258 | 11563.24
总量 |  |  |  | 2988.142 |  |  | 2.424 |  |  | 1.479 |  |  | 6.09 |  |  | 110.797 |  |  | 99.14 | 582830.887