## 水污染源在线监测系统月统计表
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位 : 仁化县北控威保特垃圾处理有限责任公司 监控点: 排放口 时间: 2023-04
时间 | pH | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 标准限值 | 排放量 | 监测值 | 标准限值 | 排放量
|  | 毫克/升 |  | 千克 | 毫克/升 |  | 千克
1日 | 6.879 | 2.459 | 100 | 0.194 | 0.101 | 25 | 0.008 | 78.887
2日 | 7.143 | 3.143 |  | 0.254 | 0.061 |  | 0.005 | 80.812
3日 | 7.034 | 3.792 |  | 0.329 | 0.046 |  | 0.004 | 86.753
4日 | 6.886 | 4.595 |  | 0.461 | 0.079 |  | 0.008 | 100.325
5日 | 6.953 | 4.658 |  | 0.456 | 0.01 |  | 0.001 | 97.89
6日 | 6.819 | 3.515 |  | 0.332 | 0.042 |  | 0.004 | 94.447
7日 | 6.902 | 5.01 |  | 0.446 | 0.269 |  | 0.024 | 89.02
8日 | 6.893 | 2.54 |  | 0.269 | 0.066 |  | 0.007 | 105.893
9日 | 6.992 | 2.566 |  | 0.247 | 0.02 |  | 0.002 | 96.245
10日 | 6.9 | 3.015 |  | 0.165 | 0 |  | 0 | 54.71
11日 | 6.654 | 3.323 |  | 0.202 | 0 |  | 0 | 60.778
12日 | 6.899 | 2.349 |  | 0.125 | 0 |  | 0 | 53.192
13日 | 6.797 | 2.609 |  | 0.185 | 0.056 |  | 0.004 | 70.898
14日 | 6.948 | 9.237 |  | 1.068 | 0.25 |  | 0.028 | 115.614
15日 | 6.861 | 3.922 |  | 0.486 | 0.008 |  | 0.001 | 123.896
16日 | 6.938 | 4.339 |  | 0.276 | 0 |  | 0 | 63.603
17日 | 6.932 | 3.51 |  | 0.211 | 0 |  | 0 | 60.104
18日 | 6.968 | 3.983 |  | 0.226 | 0 |  | 0 | 56.733
19日 | 7.225 | 4.1 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | 68.282
20日 | 7.045 | 3.222 |  | 0.211 | 0 |  | 0 | 65.485
21日 | 7.025 | 8.66 |  | 0.601 | 0.504 |  | 0.035 | 69.399
22日 | 7.043 | 2.186 |  | 0.226 | 0.087 |  | 0.009 | 103.34
23日 | 7.192 | 2.879 |  | 0.309 | 0.083 |  | 0.009 | 107.306
24日 | 7.202 | 1.798 |  | 0.097 | 0 |  | 0 | 53.934
25日 | 7.172 | 1.856 |  | 0.096 | 0 |  | 0 | 51.702
26日 | 7.107 | 1.438 |  | 0.13 | 0.011 |  | 0.001 | 90.353
27日 | 6.955 | 0.73 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 109.545
28日 | 6.875 | 4.454 |  | 0.487 | 0.201 |  | 0.022 | 109.325
29日 | 6.969 | 3.023 |  | 0.314 | 0.067 |  | 0.007 | 103.865
30日 | 7.006 | 3.097 |  | 0.335 | 0.092 |  | 0.01 | 108.149
有效月均值 | 6.973 | 3.595 |  | 0.303 | 0.074 |  | 0.006 | 84.349
最大值 | 7.225 | 9.237 |  | 1.068 | 0.504 |  | 0.035 | 123.896
最小值 | 6.654 | 0.73 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 51.702
总量 |  |  |  | 9.098 |  |  | 0.189 | 2530.485