## sheet1
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：仁化县生活污水处理厂 数据类型：月数据 监控点：废水总排口 时间：2023-09-01 00:00:00 至 2023-09-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升) |  |  |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 监测值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值
01日 | 22395.9434 | 6.364 | 6.417 | 6.465 | 3.806 | 84.971 | -- | -- | 0.175 | 3.916 | -- | -- | 7.887 | 176.463 | -- | -- | 0.373 | 8.35 | -- | -- | 25.803 | 25.919 | 26.07
02日 | 22012.4375 | 6.32 | 6.38 | 6.453 | 3.691 | 81.241 | -- | -- | 0.046 | 1.037 | -- | -- | 7.862 | 172.873 | -- | -- | 0.352 | 7.745 | -- | -- | 25.722 | 25.805 | 25.916
03日 | 21988.4434 | 6.294 | 6.349 | 6.417 | 3.972 | 87.296 | -- | -- | 0.107 | 2.354 | -- | -- | 7.831 | 172.148 | -- | -- | 0.371 | 8.169 | -- | -- | 25.658 | 25.893 | 26.251
04日 | 13219.7793 | 0.0007 | 6.386 | 6.472 | 3.811 | 50.88 | -- | -- | 0.099 | 1.203 | -- | -- | 7.863 | 103.847 | -- | -- | 0.367 | 4.845 | -- | -- | 0.013 | 26.159 | 26.78
05日 | 10836.5312 | 6.375 | 6.453 | 6.524 | 5.623 | 62.221 | -- | -- | 0.199 | 2.283 | -- | -- | 7.762 | 84.186 | -- | -- | 0.333 | 3.606 | -- | -- | 25.961 | 26.104 | 26.296
06日 | 14440.0693 | 6.278 | 6.419 | 6.527 | 4.776 | 69.517 | -- | -- | 0.167 | 3.148 | -- | -- | 7.818 | 113.35 | -- | -- | 0.387 | 5.555 | -- | -- | 25.984 | 26.065 | 26.178
07日 | 21363.8496 | 6.325 | 6.423 | 6.525 | 5.63 | 120.618 | -- | -- | 1.906 | 38.665 | -- | -- | 8.895 | 188.658 | -- | -- | 0.369 | 7.831 | -- | -- | 25.722 | 25.896 | 26.011
08日 | 16178.4111 | 6.346 | 6.437 | 6.55 | 5.799 | 94.137 | -- | -- | 0.347 | 5.45 | -- | -- | 6.596 | 106.317 | -- | -- | 0.318 | 5.144 | -- | -- | 25.667 | 25.768 | 25.948
09日 | 13271.958 | 6.374 | 6.484 | 6.6 | 6.077 | 81.102 | -- | -- | 1.846 | 24.599 | -- | -- | 7.534 | 100.721 | -- | -- | 0.358 | 4.765 | -- | -- | 25.672 | 25.814 | 26.025
10日 | 14523.8516 | 6.266 | 6.438 | 6.766 | 5.909 | 85.021 | -- | -- | 0.661 | 9 | -- | -- | 7.006 | 95.906 | -- | -- | 0.337 | 4.764 | -- | -- | 25.704 | 25.939 | 26.441
11日 | 19463.8105 | 6.282 | 6.419 | 6.493 | 6.047 | 115.87 | -- | -- | 0.713 | 12.393 | -- | -- | 5.963 | 111.922 | -- | -- | 0.307 | 5.95 | -- | -- | 25.785 | 25.935 | 26.549
12日 | 24186.9453 | 6.328 | 6.423 | 6.538 | 6.898 | 170.902 | -- | -- | 0.537 | 13.259 | -- | -- | 4.741 | 116.124 | -- | -- | 0.288 | 6.986 | -- | -- | 25.717 | 25.902 | 26.251
13日 | 24419.8535 | 6.275 | 6.41 | 6.58 | 4.47 | 109.473 | -- | -- | 0.627 | 15.633 | -- | -- | 4.418 | 108.595 | -- | -- | 0.318 | 7.801 | -- | -- | 25.586 | 25.738 | 25.97
14日 | 25675.2656 | 6.294 | 6.371 | 6.457 | 4.138 | 106.188 | -- | -- | 0.23 | 5.9 | -- | -- | 4.648 | 119.284 | -- | -- | 0.322 | 8.27 | -- | -- | 25.351 | 25.51 | 25.595
15日 | 24563.1621 | 6.325 | 6.455 | 6.659 | 3.877 | 95.813 | -- | -- | 0.096 | 2.36 | -- | -- | 4.397 | 111.483 | -- | -- | 0.29 | 7.247 | -- | -- | 24.655 | 24.979 | 25.36
16日 | 24696.4023 | 6.513 | 6.58 | 6.676 | 4.119 | 100.95 | -- | -- | 0.168 | 3.621 | -- | -- | 3.316 | 80.096 | -- | -- | 0.233 | 5.735 | -- | -- | 24.636 | 24.959 | 25.337
17日 | 23980.9062 | 6.414 | 6.508 | 6.585 | 4.558 | 108.957 | -- | -- | 0.558 | 12.947 | -- | -- | 3.971 | 93.907 | -- | -- | 0.28 | 6.665 | -- | -- | 25.061 | 25.372 | 25.812
18日 | 23925.2266 | 6.344 | 6.437 | 6.539 | 4.6 | 110.149 | -- | -- | 0.164 | 4.417 | -- | -- | 3.883 | 91.743 | -- | -- | 0.313 | 7.46 | -- | -- | 25.378 | 25.692 | 26.083
19日 | 24267.25 | 6.28 | 6.381 | 6.492 | 5.841 | 141.844 | -- | -- | 0.537 | 13.174 | -- | -- | 4.37 | 104.011 | -- | -- | 0.351 | 8.513 | -- | -- | 25.649 | 25.906 | 26.305
20日 | 24171.4805 | 6.217 | 6.329 | 6.435 | 4.358 | 105.412 | -- | -- | 0.306 | 7.377 | -- | -- | 4.107 | 99.469 | -- | -- | 0.344 | 8.334 | -- | -- | 25.663 | 25.85 | 26.174
21日 | 23746.6387 | 6.222 | 6.372 | 6.488 | 4.413 | 104.325 | -- | -- | 0.959 | 22.273 | -- | -- | 4.417 | 104.438 | -- | -- | 0.352 | 8.39 | -- | -- | 25.582 | 25.765 | 26.061
22日 | 24349.1465 | 6.182 | 6.267 | 6.368 | 3.892 | 94.543 | -- | -- | 0.102 | 2.537 | -- | -- | 5.027 | 123.229 | -- | -- | 0.318 | 7.762 | -- | -- | 25.649 | 25.775 | 25.993
23日 | 24096.7363 | 6.239 | 6.316 | 6.408 | 3.764 | 90.632 | -- | -- | 0.415 | 9.907 | -- | -- | 4.234 | 101.972 | -- | -- | 0.325 | 7.828 | -- | -- | 25.41 | 25.675 | 26.002
24日 | 24534.6738 | 6.229 | 6.292 | 6.355 | 3.039 | 74.506 | -- | -- | 0.015 | 0.382 | -- | -- | 3.401 | 83.226 | -- | -- | 0.281 | 6.893 | -- | -- | 25.116 | 25.317 | 25.604
25日 | 24555.7852 | 6.12 | 6.198 | 6.29 | 3.256 | 79.821 | -- | -- | 0.161 | 3.858 | -- | -- | 3.737 | 91.313 | -- | -- | 0.292 | 7.167 | -- | -- | 25.116 | 25.392 | 25.726
26日 | 24199.3945 | 6.126 | 6.239 | 6.421 | 4.56 | 109.863 | -- | -- | 0.212 | 5.125 | -- | -- | 3.941 | 95.139 | -- | -- | 0.289 | 7.014 | -- | -- | 25.514 | 25.911 | 26.373
27日 | 9835.3359 | 6.204 | 6.373 | 6.714 | 1.912 | 26.752 | -- | 170.902 | 0.015 | 0.223 | -- | 38.665 | 2.314 | 32.416 | -- | 188.658 | 0.192 | 2.693 | -- | 8.513 | 25.324 | 25.992 | 27.024
28日 | 7729.5195 | 0 | 5.351 | 6.602 | 2.197 | 20.727 | -- | 170.902 | 0.0077 | 0.073 | -- | 38.665 | 2.404 | 22.134 | -- | 188.658 | 0.135 | 1.246 | -- | 8.513 | 0 | 20.93 | 25.808
29日 | 24413.0527 | 0 | 6.506 | 6.597 | 3.314 | 81.059 | -- | -- | 0.026 | 0.65 | -- | -- | 2.564 | 62.737 | -- | -- | 0.181 | 4.418 | -- | -- | 0 | 25.388 | 25.657
30日 | 23843.1719 | 0 | 6.455 | 6.563 | 2.888 | 68.792 | -- | -- | 0.022 | 0.541 | -- | -- | 2.394 | 56.847 | -- | -- | 0.175 | 4.171 | -- | -- | 0 | 25.567 | 25.922
有效月均值 |  |  | 6.362 |  | 4.378 |  | 4.378 |  | 0.373 |  | 0.373 |  | 5.03 |  | 5.03 |  | 0.306 |  | 0.306 |  |  | 25.563
最大值 | 25675.2656 | 6.513 | 6.58 | 6.766 | 6.898 | 170.902 | 6.898 | 170.902 | 1.906 | 38.665 | 1.906 | 38.665 | 8.895 | 188.658 | 8.895 | 188.658 | 0.387 | 8.513 | 0.387 | 8.513 | 25.984 | 26.159 | 27.024
最小值 | 7729.5195 | 0 | 5.351 | 6.29 | 1.912 | 20.727 | 1.912 | 50.88 | 0.0077 | 0.073 | 0.0077 | 0.382 | 2.314 | 22.134 | 2.314 | 56.847 | 0.135 | 1.246 | 0.135 | 3.606 | 0 | 20.93 | 25.337
总量 | 620885.032 |  |  |  |  | 2733.582 |  | 3027.907 |  | 228.305 |  | 305.339 |  | 3124.554 |  | 3447.319 |  | 191.317 |  | 204.404