## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-01-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2020-11-03 15:11:09
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.347 | 40 | 151.329 | 0.458 | 8 | 4.515 | 0.294 | 0.5 | 2.903 | 5.473 | 15 | 53.986 | 9861.848
2 日 | 15.086 |  | 148.669 | 0.425 |  | 4.189 | 0.298 |  | 2.934 | 4.934 |  | 48.645 | 9856.047
3 日 | 15.401 |  | 151.372 | 0.332 |  | 3.259 | 0.183 |  | 1.8 | 5.222 |  | 51.34 | 9828.837
4 日
5 日
6 日
7 日 | 15.358208 |  | 151.002377 | 0.408 |  | 4.011469 | 0.253875 |  | 2.496107 | 5.183791 |  | 50.967194 | 9832.031
8 日 | 14.895 |  | 146.447 | 0.403 |  | 3.963 | 0.28 |  | 2.75 | 6.16 |  | 60.557 | 9831.905
9 日 | 15.3 |  | 150.108 | 0.379 |  | 3.717 | 0.211 |  | 2.066 | 4.956 |  | 48.608 | 9810.712
10日 | 15.554 |  | 153.461 | 0.407 |  | 4.014 | 0.191 |  | 1.88 | 4.583 |  | 45.224 | 9866.781
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运
13日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运
14日 | 14.988 |  | 146.903 | 0.407 |  | 3.99 | 0.191 |  | 1.868 | 4.235 |  | 41.524 | 9801.994
15日 | 15.14 |  | 148.241 | 0.416 |  | 4.069 | 0.214 |  | 2.091 | 4.019 |  | 39.343 | 9790.606
16日 | 15.517 |  | 151.716 | 0.403 |  | 3.942 | 0.19 |  | 1.86 | 3.856 |  | 37.701 | 9777.434
17日 | 15.251 |  | 148.556 | 0.448 |  | 4.363 | 0.169 |  | 1.643 | 4.135 |  | 40.294 | 9740.785
18日 | 15.394 |  | 149.578 | 0.428 |  | 4.158 | 0.191 |  | 1.854 | 4.659 |  | 45.3 | 9717.672
19日 | 14.761 |  | 143.662 | 0.411 |  | 4.002 | 0.28 |  | 2.727 | 5.678 |  | 55.269 | 9733.513
20日 | 15.523 |  | 152.073 | 0.424 |  | 4.16 | 0.195 |  | 1.911 | 6.725 |  | 65.929 | 9795.986
21日 | 16.08 |  | 157.95 | 0.39 |  | 3.8 | 0.14 |  | 1.42 | 6.22 |  | 61.1 | 9822.82
22日 | 15.094 |  | 148.307 | 0.411 |  | 4.034 | 0.145 |  | 1.429 | 4.758 |  | 46.749 | 9824.979
23日 | 15.303 |  | 150.33 | 0.356 |  | 3.501 | 0.145 |  | 1.425 | 4.742 |  | 46.583 | 9824.565
24日 | 15.354 |  | 151.275 | 0.409 |  | 4.032 | 0.157 |  | 1.544 | 5.122 |  | 50.47 | 9852.837
25日 | 15.391 |  | 150.197 | 0.374 |  | 3.658 | 0.142 |  | 1.386 | 4.538 |  | 44.291 | 9759.543
26日 | 15.317 |  | 148.117 | 0.319 |  | 3.089 | 0.129 |  | 1.247 | 3.654 |  | 35.317 | 9671.16
27日 | 15.265 |  | 147.723 | 0.415 |  | 4.017 | 0.132 |  | 1.278 | 2.704 |  | 26.157 | 9675.858
28日 | 15.653 |  | 152.116 | 0.409 |  | 3.969 | 0.146 |  | 1.414 | 2.907 |  | 28.268 | 9716.861
29日 | 15.652 |  | 152.413 | 0.42 |  | 4.09 | 0.133 |  | 1.29 | 3.49 |  | 34.021 | 9734.906
30日 | 15.185 |  | 147.491 | 0.395 |  | 3.839 | 0.122 |  | 1.188 | 4.561 |  | 44.362 | 9714.383
31日 | 15.658 |  | 152.333 | 0.395 |  | 3.846 | 0.157 |  | 1.53 | 5.191 |  | 50.531 | 9727.548
平均值 | 15.338688 |  | 150.054775 | 0.40168 |  | 3.929098 | 0.187555 |  | 1.837364 | 4.708231 |  | 46.101447 | 9782.86444
最大值 | 16.08 |  | 157.95 | 0.458 |  | 4.515 | 0.298 |  | 2.934 | 6.725 |  | 65.929 | 9866.781
最小值 | 14.761 |  | 143.662 | 0.319 |  | 3.089 | 0.122 |  | 1.188 | 2.704 |  | 26.157 | 9671.16
月排放总量 |  |  | 3751.369377 |  |  | 98.227469 |  |  | 45.934107 |  |  | 1152.536194 | 244571.611