## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-10-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2020-11-10 11:12:32
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.7411 | 40 | 321.3443 | 1.3572 | 8 | 27.5106 | 0.0531 | 0.5 | 1.0816 | 3.8922 | 20 | 79.3705 | 20364
2 日 | 16.3689 |  | 349.9874 | 1.4941 |  | 31.9207 | 0.0547 |  | 1.169 | 4.0357 |  | 86.2082 | 21369
3 日 | 16.6888 |  | 344.8179 | 1.4412 |  | 29.8333 | 0.0546 |  | 1.1276 | 4.0579 |  | 83.8472 | 20657
4 日 | 16.4716 |  | 338.2176 | 1.6276 |  | 33.3937 | 0.0546 |  | 1.1205 | 4.6006 |  | 94.5075 | 20531
5 日 | 16.5115 |  | 324.033 | 1.6702 |  | 32.102 | 0.0546 |  | 1.0686 | 4.2697 |  | 82.8878 | 19600
6 日 | 16.2871 |  | 318.5016 | 1.6072 |  | 31.4445 | 0.0563 |  | 1.1 | 4.7314 |  | 92.7252 | 19588
7 日 | 16.2794 |  | 324.2631 | 1.5197 |  | 30.2718 | 0.055 |  | 1.0939 | 4.9751 |  | 99.8917 | 19940
8 日 | 16.1643 |  | 305.6962 | 1.5151 |  | 28.9978 | 0.0539 |  | 1.0213 | 4.8483 |  | 91.3504 | 18944
9 日 | 15.7852 |  | 289.4556 | 1.453 |  | 26.527 | 0.0545 |  | 1.0028 | 5.02 |  | 91.7949 | 18338
10日 | 16.2879 |  | 314.1722 | 1.3908 |  | 26.7447 | 0.0542 |  | 1.0413 | 5.309 |  | 102.1911 | 19256
11日 | 16.1691 |  | 313.596 | 1.5647 |  | 30.2952 | 0.0533 |  | 1.0372 | 5.7973 |  | 112.5089 | 19453.7402
12日 | 16.6951 |  | 318.5009 | 1.5226 |  | 28.9453 | 0.0557 |  | 1.0655 | 5.3271 |  | 101.1245 | 19077
13日 | 16.0739 |  | 331.5853 | 1.4925 |  | 30.7842 | 0.0541 |  | 1.1156 | 5.5992 |  | 115.4187 | 20631
14日 | 16.3041 |  | 317.5898 | 1.383 |  | 27.258 | 0.0543 |  | 1.0586 | 6.0478 |  | 117.4749 | 19516
15日 | 16.1708 |  | 290.0181 | 1.4922 |  | 26.7938 | 0.0549 |  | 0.9853 | 5.8815 |  | 105.7267 | 17968
16日 | 16.1138 |  | 306.2818 | 1.4815 |  | 28.5058 | 0.0562 |  | 1.0673 | 7.103 |  | 135.058 | 19025
17日 | 16.0921 |  | 305.8018 | 1.5273 |  | 29.03 | 0.056 |  | 1.0592 | 6.0553 |  | 114.022 | 18928
18日 | 15.7672 |  | 295.4913 | 1.5343 |  | 28.9159 | 0.0544 |  | 1.0196 | 6.8036 |  | 127.2249 | 18742
19日 | 15.9053 |  | 273.6117 | 1.4352 |  | 23.9618 | 0.0534 |  | 0.9649 | 6.6994 |  | 121.4096 | 17211.5371
20日 | 16.323 |  | 309.3256 | 1.522 |  | 28.3846 | 0.0541 |  | 1.0222 | 8.0882 |  | 153.3406 | 18919
21日 | 15.054 |  | 234.4064 | 1.4747 |  | 22.8573 | 0.0569 |  | 0.8563 | 9.0824 |  | 133.8477 | 15192
22日 | 14.7006 |  | 193.3722 | 1.6483 |  | 21.619 | 0.0543 |  | 0.7141 | 8.2375 |  | 108.2654 | 13159
23日 | 14.1072 |  | 182.0431 | 1.5482 |  | 20.0756 | 0.053 |  | 0.6826 | 7.1459 |  | 92.3293 | 12894
24日 | 13.4701 |  | 160.6454 | 1.5078 |  | 17.8868 | 0.0504 |  | 0.6006 | 7.6565 |  | 91.0678 | 11929
25日 | 15.3782 |  | 264.4125 | 1.4701 |  | 26.7932 | 0.0502 |  | 0.8546 | 8.2571 |  | 141.209 | 17034
26日 | 14.2841 |  | 284.5841 | 1.7718 |  | 34.2685 | 0.0546 |  | 1.0883 | 8.9295 |  | 178.0071 | 19899
27日 | 15.065 |  | 314.594 | 1.4974 |  | 30.0197 | 0.0679 |  | 1.4167 | 9.0422 |  | 185.4351 | 20739
28日 | 14.7326 |  | 312.4992 | 1.6232 |  | 34.6942 | 0.0822 |  | 1.7451 | 8.2497 |  | 172.3623 | 21091
29日 | 14.3208 |  | 300.599965 | 1.1979 |  | 25.144454 | 0.0963 |  | 2.02138 | 7.3245 |  | 153.744514 | 20990.445
30日 | 14.9307 |  | 292.6319 | 1.1994 |  | 23.3321 | 0.1091 |  | 2.1295 | 5.7552 |  | 112.1912 | 19489
31日 | 14.7606 |  | 278.4504 | 1.2848 |  | 24.0761 | 0.1227 |  | 2.3335 | 6.210912 |  | 118.472522 | 18884.0214
平均值 | 15.645293 |  | 293.888076 | 1.492096 |  | 27.818956 | 0.060951 |  | 1.150473 | 6.29141 |  | 115.968233 | 18688.991732
最大值 | 16.6951 |  | 349.9874 | 1.7718 |  | 34.6942 | 0.1227 |  | 2.3335 | 9.0824 |  | 185.4351 | 21369
最小值 | 13.4701 |  | 160.6454 | 1.1979 |  | 17.8868 | 0.0502 |  | 0.6006 | 3.8922 |  | 79.3705 | 11929
月排放总量 |  |  | 9110.530365 |  |  | 862.387654 |  |  | 35.66468 |  |  | 3595.015236 | 579358.7437